СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                                        второй созыв

РЕШЕНИЕ
   24.12.2014									     № 168

 Об утверждении местных  нормативов градостроительного проектирования муниципального образования  Уральский сельсовет Первомайского  района  Оренбургской области

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статей 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", части 10 статьи 14 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 N 1037/233-IV-O3 "О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области", протокола публичных слушаний "О рассмотрении проекта «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Уральский сельсовет Первомайского  района  Оренбургской области» от 16.12.2014  и постановления администрации муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 18.12.2014  №84–п «Об  утверждении   заключения о  результатах  публичных  слушаний  по рассмотрению проекта «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Уральский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области», согласования Правительства Оренбургской области, и руководствуясь Уставом муниципального образования Уральский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Уральский решил:
 1.Утвердить «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Уральский сельсовет Первомайского  района  Оренбургской области» в составе материалов согласно приложению.
 2.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования путём размещения на информационных стендах  в здании администрации муниципального образования Уральский сельсовет по адресу п.Уральский, ул. Спортивная д.2;  в здании конторы общества ограниченной ответственности «Уральский» по адресу: п.Уральский, ул. Советская д.6/1; в здании Межевской начальной школы по адресу: п.Межевой, ул. Школьная д.7а; в здании Ветёлкинской начальной школы по адресу: п.Ветёлки, ул. Школьная д.3/1; в здании Лебедевской начальной школы по адресу: п.Лебедев, ул. Набережная д.1; в Усовском сельском клубе по адресу: п.Усов, ул.Октябрьская д.22/1, а также подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  район.  
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики, муниципальной собственности, вопросам сельского и муниципального хозяйства муниципального образования Уральский сельсовет .

Глава муниципального образования
Уральский сельсовет                                                                                 А.Л. Шестаков

                                                                                    Приложение
                                                                                       к решению
                                                                                                    Совета депутатов
                                                                      муниципального образования
                                                                                           Уральский сельсовет
                                                                                       Первомайского района
                                                                                        Оренбургской области
                                                                                             от   24. 12.2014 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА МО УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Том 1: основная часть)

 
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Таблица 1.1 - Группы населенных пунктов по численности населения
Таблица 1.2 - Динамика численности населения МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области
2. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами местного значения территории МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области
Таблица 2.1 - Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны
Таблица 2.2 - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков
Таблицы 2.3 - Типы дошкольных образовательных учреждений
Таблица 2.4 - Наибольшее число мест и наибольшая этажность в зависимости от степени огнестойкости зданий общеобразовательных учреждений
Таблица 2.5 - Зависимость набора и площади помещений ФАП от численности обслуживаемого населения
Таблица 2.6 - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО - АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ
Таблица 2.7 - РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКИХ АМБУЛАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 2.8 - Нормы накопления бытовых отходов
Таблица 2.9 - Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов
Таблица 2.10 - КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ), НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТАБЛИЦА 2.11 - Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского совета
Таблица 2.12 - категории внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях и организациях в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок
Таблица 2.13 - Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог
Таблица 2.14 - Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог
ТАБЛИЦА 2.15 - параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог
Таблица 2.16 - Наименьшие длины переходных кривых для дорог I-с, II-с и III-с категории при радиусах кривых в плане менее 500 м
ТАБЛИЦА 2.17 - Параметры уширения проезжей части дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее
ТАБЛИЦА 2.18 - Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог
ТАБЛИЦА 2.19 - Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги
Таблица 2.20 - Радиусы кривых для тракторных дорог при радиусах в плане менее 100 м
Таблица 2.21 - Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению
Таблица 2.22 - Размеры земельных участков для котельных
Таблица 2.23 - Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа
Таблица 2.24 - Расстояния между отдельно стоящими газорегуляторными пунктами от зданий и сооружений
Таблица 2.25 - Нормативы потребления природного газа населением по направлениям потребления при отсутствии приборов учета
Таблица 2.26 - Нормативы потребления сжиженного газа в баллонах на бытовые нужды населения
Таблица 2.27 - Нормативы потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения от резервуарных установок
Таблица 2.28 - удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения
Таблица 2.29 - Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению И ВОДООТВЕДЕНИЮ в жилых помещениях населенных ПУНКТОВ
Таблица 2.30 - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Таблица 2.31 - Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации
Таблица 2.32 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таблица 1.1 - Группы населенных пунктов по численности населения

Группы населенных пунктов	Население (тыс. человек)	
	Города и поселки	Сельские населенные пункты*	
Крупные 	Свыше 250 до 1000	Свыше 3	
		Свыше 1 до 3	
Большие 	Свыше 100 до 250	Свыше 1 до 3	
Средние 	Свыше 50 до 100	Свыше 0,2 до 1	
Малые	I	Свыше 20 до 50	До 0,2	
	II	Свыше 10 до 20		
	III	Свыше 3 до 10		

Таблица 1.2 - Динамика численности населения МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области

Наименование	Единица измерения	По годам	
		2011	2012	2013	2014	
Численность населения	тыс. человек	2002	1952	1920	1908	

2. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами местного значения территории МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области
Таблица 2.1 - Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны
Объекты по направлениям	Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания	
	эпизодического обслуживания	периодического обслуживания	повседневного обслуживания	
	-	-	-	Центр сельского поселения (межселенный), среднего сельского населенного пункта	-	-	
1	2	3	4	5			
Административно-деловые и хозяйственные учреждения	-	-	-	Административно-хозяйственное здание, отделение связи, банка, ЖКО, опорный пункт охраны порядка	-	-	
Учреждения образования	-	-	-	Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества	-	-	
Учреждения культуры и искусства	-	-	-	Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей	-	-	
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	-	-	-	ФАП, врачебная амбулатория, аптека	-	-	
Физкультурно-спортивные сооружения	-	-	-	Стадион, спортзал с бассейном, как правило, совмещенный со школьным	-	-	
Торговля и общественное питание	-	-	-	Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания	-	-	
Учреждения бытового и коммунального обслуживания	-	-	-	Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани	-	-	

Таблица 2.2 - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков
Учреждения, предприятия, сооружения	Единица измерения	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)	Размер земельного участка, м2/единица измерения	Примечание	
Объекты образования	
Детское дошкольное учреждение	1 место	31 - 40	При вместимости:
до 100 мест - 40
свыше 100 мест - 35
свыше 500 мест - 30
(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%)	Уровень обеспеченности детей (1 - 6 лет) дошкольными учреждениями:
50% - 65%	
Общеобразовательная школа	1 место	136	При вместимости:
до 400 мест - 50 - 60
500 - 600 мест - 50- 40
800 - 1100 мест - 33	Уровень охвата школьников I - ХI классов - 100%
Уровень охвата школьников Х - ХI классов:
до 20%.
Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования	
Объекты здравоохранения	
Амбулаторно-поликлиническая сеть*, диспансеры без стационара	га	С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива	0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект	Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются	
Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт	Ед.	По заданию на проектирование	0,2 га	-	
Выдвижной пункт медицинской помощи	Ед.	0,2 автомобиля	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га	В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле	
Аптека	м2	14	0,25 га на объект	Отдельно стоящие, встроенные	
Объекты физической культуры и массового спорта	
Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2
Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.
Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45	
Спортивный зал общего пользования	м2 площади пола зала	60 - 80	По заданию на проектирование		
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания	м2 общей площади	70 - 80	То же		
Бассейн (открытый и закрытый общего пользования)	м2 зеркала воды	20 - 25	То же		

Таблицы 2.3 - Типы дошкольных образовательных учреждений

Tипы дошкольных учреждений (полное наименование)	Типологическая характеристика здания или комплекса	
Дошкольные образовательные учреждения общего типа	Традиционные дошкольные учреждения вместимостью 4, 6, 8, 10 (12) групп, предоставляющие педагогические и медицинские услуги постоянному контингенту своих воспитанников и располагающиеся в одном отдельно стоящем здании или во встроенном в жилой дом объеме	
Центр дошкольного воспитания	Учреждение, размещаемое преимущественно в одном отдельно стоящем здании и предоставляющее, наряду с обслуживанием собственных детских групп, дополнительные услуги родителям и детям, в том числе не являющимся постоянными воспитанниками ЦДВ (методическая и психологическая помощь, родительские семинары, надомное обслуживание - приходящая няня, камердинер; семейные клубы, детские кружки и секции, организация праздничных утренников и детских спектаклей, компенсирующая коррекционная работа с детьми узких специалистов)	
Комплекс дошкольного воспитания	Система дошкольных учреждений (4 - 12 учреждений), отдельно стоящих зданий или встроенных (встроенно-пристроенных, пристроенных) в жилые дома, обслуживающих весь жилой комплекс (микрорайон) или его часть и объединяющихся на базе общего ЦДВ, предоставляющего дополнительные возможности приходящим детским группам (бассейн, зал-арена для детских утренников и спектаклей, помещения детских кружков и секций), осуществляющего административную или только методическую и функциональную координацию, а также, возможно, частично централизованное хозяйственное обслуживание.	
Учебно-воспитательный комплекс	Единое образовательное учреждение на базе объединения дошкольного отделения и отделения общего образования (школы I, I - II или I - II - III ступени)	
Дошкольное образовательное учреждение с первыми классами	Разновидность УВК, в которых отделение общего образования образуется первыми классами общеобразовательной школы, где детям нужен дневной сон и трехразовое питание	
Малые дошкольные образовательные учреждения	Дошкольные учреждения вместимостью от 0,5 до 3 групп, как правило, размещаемые как в отдельном отдельно стоящем здании, так и встроенными (встроенно-пристроенными, пристроенными) в многоквартирный жилой дом или блокируемыми в качестве торцевого элемента в малоэтажной блокированной застройке	
Дошкольное образовательное учреждение, объединенное с жильем для персонала	Малое дошкольное учреждение, размещаемое в смежных помещениях с квартирой или блокируемое с частным жилым домом владельца частного предприятия (дошкольного учреждения)	
«Семейный детский сад»	Частное дошкольное учреждение на 0,5 группы детей, размещаемое в жилой квартире (частном жилом доме) владельца частного предприятия	
Прогулочные группы	Дошкольное учреждение на 1 - 2 группы детей, размещаемое, как правило, на первом этаже многоквартирного жилого дома, в котором дети спят и обедают дома. Основная деятельность - прогулки на свежем воздухе	
Круглосуточная дежурная группа кратковременного присмотра	Дошкольное учреждение на 1 - 2 группы, размещаемое в первых этажах многоэтажных жилых зданий, служит для разового или эпизодического присмотра за детьми от нескольких часов до нескольких суток. В случае экстренной ситуации в семье ребенку в группе может быть оказана психологическая помощь. Учреждение может предусматриваться также при железнодорожных вокзалах, аэропортах, гостиницах и т.п.	

Таблица 2.4 - Наибольшее число мест и наибольшая этажность в зависимости от степени огнестойкости зданий общеобразовательных учреждений

Число учащихся или мест в здании	Степень огнестойкости здания	Этажность	
Здания школ 	
До 270	III а, V	1	
 	IV	2	
» 350	III б	2	
» 1600	III	3	
Не нормируется	I, II	4	

Таблица 2.5 - Зависимость набора и площади помещений ФАП от численности обслуживаемого населения

Наименование помещения	Площадь помещения, м 	
	Население от 300 до 700 ч.	Население от 701 до 1200 ч.	
1. Вестибюль – ожидальная 	10	12	
2. Кабинет фельдшера с гинекологическим креслом 	18	
3. Кабинет фельдшера 	-	12	
4. Гинекологическая смотровая 	-	10	
5. Процедурная – прививочная- 	12	12	
6. Перевязочная с возможностью приема экстренных родов* 	-	18	
7. Материальная (хранение лекарственных средств и чистого белья) 	2	4	
8. Санитарная комната (хранение медицинских отходов, использованного белья, дезсредств) 	2	4	
9. Помещение персонала – раздевалка 	4	6	
10. Уборная, общая для посетителей и персонала с возможностью использования инвалидом 	4	
11. Уборная посетителей с возможностью использования инвалидом* 	4	
12. Уборная персонала* 	-	3	
13. Стерилизационная с местом разборки и мытья инструментов 	-	4	
14. Кабинет физиотерапии* 	12	
15. Аптечный пункт* 	8	
16. Стоматологический кабинет для приезжающего стоматолога* 	14	
17. Палата для временного пребывания пациентов, в т. ч. родильниц на одну койку (и одну кроватку) со шлюзом, уборной и тамбуром (с отдельным входом с улицы)* 	2+3+9+2	2+3+9+2	
18. Постирочная – гладильная * 	4	6	
* По заданию на проектирование 	

Таблица 2.6 - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО - АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

N п/п	Наименование помещений	Площадь, кв. м	
		без стационара	со стационаром	
1	2	3	4	
1.	Кабинет фельдшера	14	14	
2.	Кабинет акушерки	18	18	
3.	Кабинет патронажной сестры	12	12	
4.	Вестибюль - ожидальная	16	16	
5.	Процедурная - перевязочная	18	18	
6.	Комната временного пребывания больного	8	8	
7.	Комната для хранения и разведения вакцины БЦЖ	8	8	
8.	Изолятор со шлюзом тамбуром и санузлом	16	16	
9.	Комната экстренного приема родов	24	24	
10.	Комната временного пребывания родильниц	12	-	
11.	Смотровая с санитарной обработкой рожениц	-	18	
12.	Предродовая на 1 койку	-	9	
13.	Подготовительная персонала	-	12	
14.	Родовая с туалетом новорожденного и санузлом	-	30	
15.	Стерилизационная	10	10	
16.	Помещение для разборки и мытья инструментов	-	4	
17.	Палаты родильниц и новорожденных	-	7 на одну родильницу 3 на одного новорожденного	
18.	Помещения для (разделяются перегородкой на 1,6 м):			
	- мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок	-	8	
	- предметов уборки	2	2	
	- временного хранения грязного белья	2	2	
	- хранения дезинфекционных средств	2	2	
19.	Буфетная с кухней для подогрева пищи	-	12+4	
20.	Комната выписки	-	8	
21.	Кладовая для хранения медикаментов, инструментария и перевязочных материалов (при кабинете фельдшера)	6	6	
22.	Кабинет электросветолечения с помещением для обработки прокладок	12+4	12+4	
23.	Помещение постирочной	12	12	
24.	Комната персонала	8	8	
25.	Кладовая чистого белья	2	2	
26.	Уборная	3	3	

Таблица 2.7 - РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКИХ АМБУЛАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

N п/п	Структура и перечень помещений	Вместимость, пос/см	Примечание (площади даны в кв. м)	
		200	150	100		
		площадь кв. м	площадь кв. м	площадь кв. м		
1	2	3	4	5	6	
Общие помещения	
1	Вестибюль - гардеробная для посетителей с уборной				0,38 м2 на каждого посетителя	
2	Регистратура					
2.1	Помещение регистратора с картохранилищем				5 м2 на 1 регистратора, но не менее 10 кв. м	
2.2	Помещение для самозаписи (допускается размещать в вестибюле)				3 м2 на 1 регистратора, но не менее 10 кв. м	
3	Помещение вызова врача на дом					
3.1	Комната вызова врача на дом	12	12	12		
3.2	Комната для участковых врачей	12	12	-		
3.3	Комната для медсестер и патронажных сестер	12	12	-		
4	Уборные для посетителей	3	3	3		
Лечебно - профилактические подразделения	
5	Терапевтическое отделение					
5.1	Кабинет терапевта	12х3	12х2	12		
5.2	Процедурная внутримышечных инъекций	12	12	12		
5.3	Процедурная внутривенных вливаний	12	12	12		
5.4	Ожидальная				1,2 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в отделении, но не менее 10	
6	Детское отделение					
6.1	Вестибюль - гардеробная для посетителей				0,38 м2 на каждого посетителя одновременно, находящегося в детском отделении	
6.2	Фильтр - бокс для приема детей	15х2	15х2	15х2		
6.3	Кабинет врача - педиатра	15	15	15		
6.4	Процедурная	18	18	18		
6.5	Кабинет для прививок	10	10	10		
6.6	Массажная для детей грудноговозраста	15	15	-		
6.7	Кабинет здорового ребенка	15	15	15		
6.8	Кабинет для сбора грудного молока и его обработки	10+6	10+6	-		
6.9	Кладовая предметов уборки	2	2	2		
6.10	Уборные для посетителей	3	3	3	Рассчитывается по расчетному числу посещений в смену	
6.11	Ожидальная				1,2 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в отделении, но не менее 10	
7	Хирургическое отделение <*> (кабинет):					
7.1	Кабинет хирурга	18	18	-		
7.2	Перевязочная чистая	22	22	22		
7.3	Перевязочная гнойная	22	22	22		
7.4	Комната для хранения гипса	6	6	-		
7.5	Ожидальная				1,2 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в отделении, но не менее 10	
7.6	Кабинет врача - консультанта (для работы оториноларинголога и офтальмолога (18+8)	18+8	18+8	-		
8	Акушерско - гинекологическое отделение (кабинет)					
8.1	Кабинет акушера - гинеколога (со шлюзом)	18+2	18+2	-		
8.2	Процедурная с гинекологическим креслом	20	20	20		
8.3	Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам	12	10	8		
8.4	Комната личной гигиены посетителей	5	5	-		
8.5	Ожидальная				1,2 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в отделении, но не менее 10	
9	Стоматологическое отделение <*> (кабинет):					
9.1	Кабинет стоматолога - хирурга	14	14	-		
9.2	Кабинет стоматолога - терапевта	14	14	14		
9.3	Помещение для приготовления амальгамы и стерилизации материалов	8	8	8		
9.4	Ожидальная				1,2 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в отделении, но не менее 10	
10	Отделение (кабинеты физиотерапии), массажа, лечебной физкультуры, механотерапии <**>				По соответствующему разделу	
11	Диагностические подразделения <**>:					
11.1	Клинико - диагностическая лаборатория				-"-	
11.2	Отделения (кабинеты)функциональном диагностики				-"-	
11.3	Рентгеновский кабинет				Согласно таблице соответствующего пособия	
12	Центральная стерилизационная <*>					
13	Служебные и бытовые помещения <**>:					
13.1	Кабинет главного врача	14	14	14		
13.2	Приемная главного врача	8	8	8		
13.3	Комната завхоза	8	8	8		
13.4	Канцелярия, бухгалтерия, касса	10	10	-		
13.5	Комната для занятий с персоналом	20	20	15		
13.6	Медицинский архив	12	10	8		
13.7	Инвентарная	10	8	-		
13.8	Бельевая	8	6	6		
13.9	Помещение для грязного белья	6	6	6		
13.10	Гардероб уличной одежды персонала				0,08 м2 на 1 место при вешалке консольного типа	
13.11	Гардероб рабочей и домашней одежды персонала (с душевыми кабинами)					
13.12	Комната общественных организаций	10	10	10	0,55 м2 на двойной шкаф и 2,5 м2 на 1 душевую кабину	
13.13	Уборная для персонала					
13.14	Кладовая хозяйственного инвентаря	10	8	6		
13.15	Кладовая предметов уборки	4	4	4		
13.16	Комната персонала	10	8	8		
Примечание: <*> обслуживает взрослых и детей
<**> общие на амбулаторию

Таблица 2.8 - Нормы накопления бытовых отходов

Бытовые отходы	Количество бытовых отходов на 1 человека в год	
	кг	л	
Твердые:			
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190 - 225	900 - 1000	
от прочих жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500	
Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий	280 - 300	1400 - 1500	
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500	
Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков	5 - 15	8 - 20	
Примечания:
1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных и больших городских округов и поселений.
2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.
Таблица 2.9 - Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

Предприятия и сооружения	Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га	Санитарно-защитная зона	
Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год:			
до 100	0,05	300	
свыше 100	0,05	500	
Склады свежего компоста	0,04	500	
Полигоны *	0,02 - 0,05	500	
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500	
Поля ассенизации	2 - 4	1 000	
Сливные станции	0,2	300	
Мусороперегрузочные станции	0,04	100	
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1 000	
* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов
Таблица 2.10 - КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ), НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

№п/п	Наименование	
1	ОТХОДЫ СЛОЖНОГО, КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ СМЕСЕЙ	
1.1	Отходы жилищного фонда	
1.1.1	Отходы индивидуального (односемейного) жилищного фонда	
1.2	Отходы предприятий оптово-розничной торговли промышленными товарами	
1.3	Отходы предприятий оптово-розничной торговли продовольственными товарами	
1.4	Отходы предприятий общественного питания	
1.5	Отходы медицинских учреждений	
1.6	Отходы дошкольных и учебных учреждений, учреждений культуры и отдыха	
1.7	Отходы предприятий бытового обслуживания	
1.8	Отходы транспортной сферы	
1.8.1	отходы автозаправочных станций	
1.8.2	отходы станций технического обслуживания и автопредприятий	
1.9	Отходы административных зданий, учреждений, контор и бытовых помещений	
1.10	Отходы уборки территорий	
1.10.1	отходы уборки территорий в зимний период	
1.10.2	отходы уборки территорий в летний период	
1.11	Смеси твердых отходов потребления прочих объектов и предприятий	
2	ОТХОДЫ СЛОЖНОГО, КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, УТРАТИВШИХ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА	
2.1	Лампы электрические и электронные (исключая ртутные)	
2.2	Автопокрышки	
2.2.1	автопокрышки грузовые (посадочный диаметр 20’’ и более)	
2.2.2	автопокрышки легковые (посадочный диаметр 20’’)	
2.3	Изделия из древесины крупногабаритные	
2.3.1	изделия из древесины крупногабаритные строительные	
2.3.2	изделия из древесины крупногабаритные мебельные	
2.4	Изделия бытовой техники крупногабаритные	
2.5	Транспортные средства и крупногабаритные детали от них	
2.5.1	грузовые транспортные средства и их крупногабаритные детали	
2.5.2	легковые транспортные средства и их крупногабаритные детали	
2.6	Остатки железобетонных конструкций	
2.7	Элементы электропитания и аккумуляторы (крупные)	
2.7.1	Элементы электропитания и аккумуляторы щелочные	
2.7.2	Элементы электропитания и аккумуляторы кислотные	
2.7.3	Элементы электропитания и аккумуляторы прочие	
2.8	Кабели изолированные (длиной более 0,5 м)	
2.9	Лом асфальтовый	
2.10	Упаковка крупногабаритная смешанного состава	
2.11	Прочие изделия, утратившие свои потребительские свойства	
3	КОМПОНЕНТЫ СМЕСЕЙ ИЗДЕЛИЙ	
3.1	Отходы черных металлов и их сплавов (металлолом)	
3.1.1	отходы черного металла - толщиной до 1 мм	
3.1.2	отходы черного металла - толщиной от 1 до 6 мм	
3.1.3	отходы стали нержавеющей	
3.1.4	отходы чугуна	
3.2	Отходы цветных металлов и их сплавов	
3.2.1	отходы алюминия коммунальные	
3.2.2	алюминиевые банки	
3.2.3	отходы меди и ее сплавов	
3.2.4	отходы прочие	
3.3	Отходы радио- и электрических изделий	
3.4	Отходы элементов электропитания (мелкие)	
3.4.1	никель-кадмиевые аккумуляторы	
3.4.2	алкалиновые элементы	
3.5	Отходы минеральные	
3.5.1	отходы керамические	
3.5.2	отходы строительных смесей	
3.5.3	отходы минеральные прочие	
3.6	Отходы стекла	
3.6.1	отходы стекла бесцветного	
3.6.2	отходы стекла коричневого	
3.6.3	Отходы стекла зеленого	
3.6.4	отходы стекла цветного (смешанного)	
3.7	Отходы резины (кроме автопокрышек)	
3.7.1	резинотканевые отходы	
3.7.2	резинометаллические отходы	
3.7.3	прочие резиновые изделия	
3.8	Отходы полимеров	
3.8.1	ПЭТФ чистый	
3.8.2	ПЭТФ зеленый	
3.8.3	ПЭТФ коричневый	
3.8.4	ПВХ	
3.8.5	капрон	
3.8.6	полистирол	
3.8.7	поликарбонад	
3.8.8	ПЭВД	
3.8.9	полипропилен	
3.8.10	полимеры неопределенного состава и смешанные	
3.9	Отходы бумаги (макулатура)	
3.9.1	отходы бумаги газетной	
3.9.2	отходы бумаги книжной	
3.9.3	отходы бумаги офисной	
3.9.4	отходы картона, гофра	
3.9.5	отходы бумаги прочие	
3.10	Отходы текстиля	
3.10.1	текстиль из синтетических волокон	
3.10.2	текстиль из натуральных волокон	
3.10.3	текстиль из смешанных волокон	
3.11	Отходы от изделий из кожи	
3.12	Отходы пищевые	
3.12.1	отходы пищевые без заводской упаковки	
3.12.2	отходы пищевые в стеклянной упаковке	
3.12.3	отходы пищевые в металлической упаковке	
3.12.4	отходы пищевые в упаковке из полимерных материалов	
3.12.5	отходы пищевые в упаковке из материалов с бумажной основой	
3.13	Отходы биологические	
3.13.1	отходы содержания животных (птицы, рыбы и пр.)	
3.13.2	отходы убоя и падшие животные (птица, рыба и пр.)	
3.14	Отходы медицинские	
3.14.1	лекарственные средства с истекшим сроком годности и неидентифицируемые	
3.14.2	перевязочные материалы	
3.14.3	инструменты медицинские	
3.14.4	отходы медицинские прочие	
3.15	Отходы древесины и садово-паркового хозяйства	
3.15.1	отходы лиственно-травянистые	
3.15.2	отходы древесные	
3.15.3	дом изделий из древесины	
3.16	Отходы мусорообразующие	
3.16.1	отходы упаковочные мелкогабаритные	
3.16.2	отходы употребления табачной продукции	
3.16.3	отходы жевательной резины	
3.16.4	отходы употребления алкогольной и слабоалкогольной продукции	
3.17	Отсев	
3.18	Отходы прочие опасные	
3.19	Отходы прочие 1-го класса опасности	
3.20	Отходы прочие 2-го класса опасности	
3.21	Отходы прочие 3-го класса опасности	

ТАБЛИЦА 2.11 - Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского совета

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м	
Поселковая дорога	60	3,5	2	-	
Главная улица	40	3,5	2 - 3	1,5 - 2,25	
Улица в жилой застройке:	
основная	40	3,0	2	1,0 - 1,5	
второстепенная (переулок)	30	2,75	2	1,0	
проезд	20	2,75 - 3,0	1	0 - 1,0	
Хозяйственный проезд, скотопрогон	30	4,5	1	-	

Таблица 2.12 - категории внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях и организациях в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок

Назначение внутрихозяйственных дорог	Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц "пик"	Категория дороги	
Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог	свыше 10	I-с	
	до 10	II-с	
Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей	-	III-с	

Таблица 2.13 - Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог

Категория дорог	Расчетные скорости движения, км/ч	
	основные	допускаемые на участках дорог	
		трудных	особо трудных	
I-с	70	60	40	
II-с	60	40	30	
III-с	40	30	20	

Таблица 2.14 - Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог

Параметры плана и продольного профиля	Значения параметров при расчетной скорости движения, км/ч	
	70	60	40	30	20	
Наибольший продольный уклон, %	60	70	80	90	90	
Расчетное расстояние видимости, м:						
поверхности дороги	100	75	50	40	25	
встречного автомобиля	200	150	100	80	50	
Наименьшие радиусы кривых, м:						
в плане	200	150	80	80	80	
в продольном профиле:						
выпуклых	4000	2500	1000	600	400	
вогнутых	2500	2000	1000	600	400	
вогнутых в трудных условиях	800	600	300	200	100	
ТАБЛИЦА 2.15 - параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог

Параметры поперечного профиля	Значения параметров для дорог категорий	
	I-c	II-c	III-c	
1	2	3	4	
Число полос движения	2	1	1	
Ширина, м:				
полосы движения	3	-	-	
проезжей части	6	4,5	3,5	
земляного полотна	10	8	6,5	
обочины	2	1,75	1,5	
укрепления обочин	0,5	0,75	0,5	
Примечания:
1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).
2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).
3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать, м:
- 8 - для дорог I-c категории;
- 7 - для дорог II-с категории;
- 5,5 - для дорог III-c категории.
К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные угодья.

Таблица 2.16 - Наименьшие длины переходных кривых для дорог I-с, II-с и III-с категории при радиусах кривых в плане менее 500 м

Элементы кривой в плане	Значения элементов кривой в плане, м	
Радиус	15	30	60	80	100	150	200	250	300	400	500	
Длина переходной кривой	20	30	40	45	50	60	70	80	70	60	50	

ТАБЛИЦА 2.17 - Параметры уширения проезжей части дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее

Радиус кривой в плане, м	Уширение проезжей части, м, для движения	
	одиночных транспортных средств
(l < 8 м)	автопоездов	
		с полуприцепом; с одним или двумя прицепами
(8 м - l - 13 м)	с полуприцепом и одним прицепом; с тремя прицепами (13 м - l - 23 м)	
1	2	3	4	
1000	-	-	0,4	
800	-	0,4	0,5	
600	0,4	0,4	0,6	
500	0,4	0,5	0,7	
400	0,5	0,6	0,9	
300	0,6	0,7	1,3 (0,4)	
200	0,8	0,9	1,7 (0,7)	
150	0,9	1	2,5 (1,5)	
100	1,1	1,3 (0,4)	3 (2)	
80	1,2 (0,4)	1,5 (0,5)	3,5 (2,5)	
60	1,6 (0,6)	1,8 (0,8)	-	
50	1,8 (0,8)	2,2 (1,2)	-	
40	2,2 (1,2)	2,7 (1,7)	-	
30	2,6 (1,6)	3,5 (2,5)	-	
15	3,5 (2,5)	-	-	
Примечания:
1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа.
2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м.
3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом.
4. Для дорог III-с категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%.

ТАБЛИЦА 2.18 - Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог

Параметры	Значение параметров, м, для дорог	
	производственных	Вспомогательных	
Ширина проезжей части при движении транспортных средств:			
двухстороннем	6,0	-	
одностороннем	4,5	3,5	
Ширина обочины	1,0	0,75	
Ширина укрепления обочины	0,5	0,5	

ТАБЛИЦА 2.19 - Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги

Ширина колеи транспортных средств, самоходных и прицепных машин, м	Ширина полосы движения, м	Ширина земляного полотна, м	
2,7 и менее	3,5	4,5	
свыше 2,7 до 3,1	4	5	
свыше 3,1 до 3,6	4,5	5,5	
свыше 3,6 до 5	5,5	6,5	

Таблица 2.20 - Радиусы кривых для тракторных дорог при радиусах в плане менее 100 м

Трактор	Уширение земляного полотна, м, при радиусах кривых в плане, м	
	15	30	50	80	100	
Без прицепа	1,5	0,55	0,35	0,2	-	
С одним прицепом	2,5	1,1	0,65	0,4	0,25	
С двумя прицепами	3,5	1,65	0,95	0,6	0,45	
С тремя прицепами	-	2,15	1,3	0,8	0,65	

Таблица 2.21 - Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с газовыми плитами1 и на общедомовые нужны	
Количество комнат в жилом помещении	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилом помещении (кВт ч на 1 человека в месяц)	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды (кВт ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	
От 1 до 3-х	91	0,15	
4 и более	150	0,15	
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электрическими плитами2 и на общедомовые нужны	
От 1 до 3-х	141	0,15	
4 и более	200	0,15	
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электроотоплением3 и на общедомовые нужны	
От 1 до 3-х	1270	0,15	
4 и более	1740	0,15	
Примечание:
1 - жилые помещения, не подпадающие  под определение нормативов под № 2,3 п. 3.6.5;
2 - жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками;
3 - жилые помещения, оснащенные электроотопительной установкой, расположенные в сельских населенных пунктах, не газифицированных в соответствии с программой газификации Оренбургской области и не имеющих установленного в официальном порядке газового отопительного прибора.

Таблица 2.22 – Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды
       № п/п	Группы оборудования общего имущества многоквартирного дома	Норматив кВт/ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	
1.	Осветительные установки	1,0	
2.	Силовое оборудование лифтов	0,2	
3.	Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, системы отопления	0,3	
Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению применяется как сумма нормативов в соответствии с наличием соответствующего оборудования.
Примечание: При расчете платы за коммунальную услугу электроснабжения, потребленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, учитывать суммарную площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. 

Таблица 2.23 - Размеры земельных участков для котельных

Теплопроизводительность котельных,
Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих	
	на твердом топливе	на газомазутном топливе	
до 5 	0,7	0,7	
от 5 до 10 (от 6 до 12) 	1,0	1,0	
от 10 до 50 (от 12 до 58) 	2,0	1,5	
от 50 до 100 (от 58 до 116) 	3,0	2,5	
от 100 до 200 (от 116 233) 	3,7	3,0	
от 200 до 400 (от 233 466) 	4,3	3,5	
Примечание:
1. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

Таблица 2.24 - Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа

Классификация газопроводов по давлению	Вид транспортируемого газа	Рабочее давление в газопроводе, МПа	
Высокого	I категории	Природный	Св. 0,6 до 1,2 включительно			
		СУГ*	Св. 0,6 до 1,6 включительно			
	II категории	Природный и СУГ	Св. 0,3 до 0,6 включительно			
Среднего	Природный и СУГ	Св. 0,005 до 0,3 включительно	
Низкого	Природный и СУГ	До 0,005 включительно	
* СУГ - сжиженный углеводородный газ

Таблица 2.25 - Расстояния между отдельно стоящими газорегуляторными пунктами от зданий и сооружений

Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до	
	зданий и сооружений	железнодорожных путей (до ближайшего рельса)	автомобильных дорог (до обочины)	воздушных линий электропередачи	
До 0,6	10	10	5	не менее 1,5 высоты опоры	
Свыше 0,6 до 1,2	15	15	8		
Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

Таблица 2.26 - Нормативы потребления природного газа населением по направлениям потребления при отсутствии приборов учета

Направление потребления природного газа	Единица измерения	Нормы потребления природного газа в месяц	
Приготовление пищи	м3/чел	10	
Подогрев воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения:

При наличии газового  водонагревателя

При отсутствии газового водонагревателя	

м3/чел

м3/чел	

15

5	
Отопление жилых помещения и летних кухонь	м3/м2	8,5	
Отопление индивидуальных бань	м3/ м3	18,94	
Отопление индивидуальных теплиц	м3/ м3	3,4	
Отопление индивидуальных гаражей	м3/ м3	12,0	

Таблица 2.27 - Нормативы потребления сжиженного газа в баллонах на бытовые нужды населения

Направление использования сжиженного газа	Норма на одного человека в год в килограммах (баллонах) при составе семьи	
	1 человек	2 человека и более	
При пользовании газовой плитой	80 (4)	60 (3)	
При пользовании газовой питой и газовой колонкой в домах:

с ванной

без ванны	

160 (8)

140 (7)	

120 (6)

100 (5)	

Таблица 2.28 - Нормативы потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения от резервуарных установок

Направление использования сжиженного газа	Единица измерения	Нормы потребления сжиженного газа на 1 человека в месяц	
Приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя	кг	13,75	

Таблица 2.29 - удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.	
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:	
без ванн	125 - 160	
с ванными и местными водонагревателями	160 - 230	
с централизованным горячим водоснабжением	230 - 350	

Примечания:
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 - суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 - общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 - этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

II. Нормы расхода воды потребителями

Водопотребители	Измеритель	Нормы расхода воды (в том числе горячей), л	
		в средние сутки	в сутки наибольшего водопотребления	
1	2	3	4	
Жилые дома квартирного типа:				
с водопроводом и канализацией без ванн	1 житель	95	120	
с газоснабжением	1 житель	120	150	
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	1 житель	150	180	
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями	1 житель	190	225	
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором	1 житель	210	250	
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами	1 житель	250	300	
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами	1 житель	120	120	
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах	1 житель	230	230	
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:				
до 25	1 житель	200	200	
до 75	1 житель	250	250	
до 100	1 житель	300	300	
Больницы:				
с общими ваннами и душевыми	1 койка	115	115	
инфекционные	1 койка	240	240	
Поликлиники и амбулатории	1 больной в смену	13	15	
Детские ясли-сады:				
с дневным пребыванием детей:				
со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 ребенок	21,5	30	
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	75	105	
Прачечные:				
механизированные	1 кг сухого белья	75	75	
немеханизированные	1 кг сухого белья	40	40	
Административные здания	1 работающий	12	16	
Аптеки:				
торговый зал и подсобные помещения	1 работающий	12	16	
Предприятия общественного питания:				
для приготовления пищи:				
реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	12	
продаваемой на дом	1 условное блюдо	10	10	
выпускающие полуфабрикаты:				
мясные	1 т		6700	
рыбные	1 т		6400	
овощные	1 т		4400	
кулинарные	1 т		7700	
Магазины:				
продовольственные	1 работающий в смену (20 м2 торгового зала)	250	250	
промтоварные	1 работающий в смену	12	16	
Парикмахерские	1 рабочее место в смену	56	60	
Клубы	1 место	8,6	10	
Стадионы и спортзалы:				
для зрителей	1 место	3	3	
для физкультурников (с учетом приема душа)	1 человек	50	50	
для спортсменов	1 человек	100	100	
Бани:				
для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе	1 посетитель		180	
то же, с приемом оздоровительных процедур и	1 посетитель		290	
ополаскиванием в душе:				

Примечания:
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.
4. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Таблица 2.30 - Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению И ВОДООТВЕДЕНИЮ в жилых помещениях населенных ПУНКТОВ
Описание степени благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека)	Норматив на водоотведение в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека)	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением	3,17	2,45	5,62	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, газом, без центрального горячего водоснабжения	3,17	-	3,17	
Жилые дома с водопроводом, без канализации	1,22		-	
Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн	2,43		-	
Потребление воды из уличной водоразборной колонки	0,91		-	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями	3,8	-	3,8	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями	3,8	-	-	

Таблица 2.31 - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Наименование источника водоснабжения	Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения	
	I пояс	II пояс	III пояс	
Подземные источники	
а) скважины, в том числе:
- защищенные воды	не менее 30 м	по расчету в зависимости от Тм 2)	по расчету в зависимости от Тх 3)	
- недостаточно защищенные воды	не менее 50 м	то же	то же	
б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод,
в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы)	не менее 50 м
не менее 100 м1)	то же	то же	
Поверхностные источники	
а) водотоки (реки, каналы)	- вверх по течению не менее 200 м;	- вверх по течению по расчету;	- совпадают с границами II пояса;	
	- вниз по течению не менее 100 м;	- вниз по течению не менее 250 м;	- совпадают с границами II пояса;	
	- боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени	- боковые не менее 500 м	- по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км, включая притоки	
б) водоемы (водохранилища, озера)	не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени	3 - 5 км во все стороны от водозабора или на 500 - 1000 м при нормальном подпорном уровне	совпадают с границами II пояса	
Водопроводные сооружения и водоводы	Границы санитарно-защитной полосы:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м4);
- от водонапорных башен - не менее 10 м5);
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора6), насосные станции и др.) - не менее 15 м;
- от крайних линий водопровода:
- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;
- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов	
Примечания:
1) В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
2) При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

Гидрологические условия	Тм (в сутках)	
1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)	400	
2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом)	200	

3) Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).
4) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
5) По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
6) При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Таблица 2.32 - Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут.	Размеры земельных участков, га	
	очистных сооружений	иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод	
до 0,7 	0,5	0,2	-	
свыше 0,7 до 17 	4	3	3	
свыше 17 до 40 	6	9	6	
свыше 40 до 130 	12	25	20	
свыше 130 до 175 	14	30	30	
свыше 175 до 280 	18	55	-	
Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Таблица 2.33 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Сооружения для очистки сточных вод	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки	
	до 0,2	более 0,2 до 5,0	более 5,0 до 50,0	более 50,0 до 280	
Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары 	15	20	20	30	
Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 	150	200	400	500	
Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 	100	150	300	400	
Поля: 
а) фильтрации 
б) орошения 	200
150	300
200	500
400	1000
1000	
Биологические пруды 	200	200	300	300	
Примечания:
1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Оренбургской области.
2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30%.
3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.
4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.
5 СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.
6 СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
7 СЗЗ, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА МО УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Том 2: материалы по обоснованию)

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения
1.1 Общая организация и зонирование территории МО Уральский сельский совет Первомайского района Оренбургской области
1.2. Резервные территории
2.	НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УРАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
3. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами местного значения территории МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области
3.1 Объекты физической культуры и массового спорта
3.2 Объекты образования
3.3 Объекты здравоохранения
3.4 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
3.5 Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов
3.6 Автомобильные дороги местного значения
3.7 Объекты инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Теплоснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
3.8. Объекты производственного назначения
3.9. Объекты рекреационного назначения

1.	Общие положения

1.1 Общая организация и зонирование территории МО Уральский сельский совет Первомайского района Оренбургской области

Уральский сельский совет входит в состав Первомайского района Оренбургской области.
Сельское поселение образованно в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1907/315-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Первомайский район Оренбургской области», принятый Законодательным собранием Оренбургской области 16 февраля 2005 года. 
Территорию сельсовета составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельсовета, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения.
Поселение состоит из 6 населенных пунктов входящих в его административное подчинение:
            поселок Уральский
	поселок Межевой
	поселок Ветёлки
            поселок Лебедев
	поселок Долинный
	поселок Усов
Административным центром сельского поселения является п. Уральский.
Общая площадь поселения – 56298 га (по данным 2013 г.)
Муниципальное образование расположено в южной части Первомайского района
Оренбургской области и граничит:
На севере (с запада на восток)– с Пылаевским и Володарским сельсоветами
Первомайского района;
На востоке – с Рубежинским сельсоветом Первомайского района;
На юге – с территорией Республики Казахстан (Западно-Казахстанская область);
На западе – с Красновским и Шапошниковским сельсоветами Первомайского района.
Южные границы муниципального образования совпадают с государственной границей Российской Федерации.
1.1.1 При определении перспектив развития населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельского поселения Первомайского района Оренбургской области, учтены следующие показатели: 
-	численность населения; 
-	статус населенного пункта и его роль в системе формируемых центров обслуживания (местного, районного, межрайонного уровней); 
-	исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус исторического поселения); 
-	требования в области охраны окружающей среды. 

Таблица 1

Наименование	Единица измерения	По годам	
		2011	2012	2013	2014	
Численность населения	тыс. человек	2002	1952	1920	1908	

1.1.2 Города и сельские населенные пункты Первомайского района Оренбургской области в зависимости от численности населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Группы населенных пунктов	Население (тыс. человек)	
	Города и поселки	Сельские населенные пункты*	
Крупные 	Свыше 250 до 1000	Свыше 3	
		Свыше 1 до 3	
Большие 	Свыше 100 до 250	Свыше 1 до 3	
Средние 	Свыше 50 до 100	Свыше 0,2 до 1	
Малые	I	Свыше 20 до 50	До 0,2	
	II	Свыше 10 до 20		
	III	Свыше 3 до 10		

Уральский сельский совет с численностью населения 1908 чел. согласно таблицы 2 входит в крупную группу населенных пунктов.
Жилищный фонд Уральского сельского совета  составляет 36647 м2. Общая площадь жилищного фонда планируемого муниципального образования в начале 2013 года составила 36,6 тыс. м2.
Степень износа большинства домов составляет от 20 до 60%. Главной проблемой развития жилищного строительства является дефицит водных ресурсов и их качество.
Имеет место незавершенное строительство в частном секторе. В настоящее время в
целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Уральского сельсовета СМО
характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются отсутствие отдельных объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры (питьевого водопровода, канализационной
системы, системы утилизации ТБО), а так же высокий уровень износа резервуаров для
водоснабжения, технологическая отсталость имеющегося оборудования.

1.1.3  К объектам особого регулирования градостроительной деятельности на территории Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области относятся: 
•	особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков), а так же земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
•	земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных  на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;
•	земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;
•	земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).
К землям особо охраняемых территорий так же относят земельные участки, занятые источниками водоснабжения (водозабор).
1.1.4 Развитие территорий Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области следует проектировать на основании генерального плана с учетом нормативно-технических и нормативных правовых актов в области градостроительства областного и муниципального уровней.
Общая потребность в территории для развития населенных пунктов, включая резервные территории, определяется на основании генерального плана Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области.
1.1.5 Порядок отвода земель и изменения границ Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области.
Возможные направления развития населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области, определяются генеральным планом Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области. 
Утверждение генерального плана Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Оренбургской области.
1.1.6 Общая организация территории Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области должна осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, развития сферы обслуживания, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем. 
При этом необходимо учитывать:
•	возможности развития поселения за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;
•	возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки; 
•	изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании; 
•	требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 
•	возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития поселения.
1.1.7 Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для размещения путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.
Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта. 
Ландшафтно-рекреационная территория включает лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств. 
В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования могут устанавливаться следующие территориальные зоны: 
•	жилые; 
•	общественно-деловые;
•	производственные и коммунально-складские; 
•	инженерной и транспортной инфраструктур; 
•	сельскохозяйственного использования; 
•	рекреационного назначения; 
•	специального назначения; 
•	иные виды территориальных зон. 
1.1.8 В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, мало-этажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.
1.1.9 В состав общественно-деловых зон могут включаться:
•	зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения;
•	зоны объектов религиозного назначения;
•	зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений;
•	зоны объектов образования, науки и социального обеспечения;
•	общественно-деловые зоны иных видов. 
1.1.10 В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться: 
•	коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
•	производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 
•	зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
•	иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
1.1.11 В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
•	зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и др.); 
•	зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
1.1.12 В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
1.1.13 В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значения. 
1.1.14 В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 
1.1.15 В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.
Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1.1.16 В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования которых определяются земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране окружающей среды, об объектах культурного наследия, иными федеральными законами.
1.1.17 Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
•	возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
•	функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области, схемой территориального планирования Первомайского района; 
•	сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
•	планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории; предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
•	линиям улиц, проездов, пешеходных путей; 
•	красным линиям; 
•	границам земельных участков; 
•	границам населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области; 
•	границам муниципального образования;
•	естественным границам природных объектов; 
•	иным границам.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, историко-культурных заповедников, исторического поселения, зон охраны объектов культурного наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
1.1.18 Границы улично-дорожной сети Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 
1.1.19 Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется законодательством Российской Федерации, настоящими Нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
1.1.20 Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. 
1.1.21 Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Оренбургской области. 
1.1.22 Планировочное структурное зонирование территории населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области, должно предусматривать: 
•	взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 
•	доступность объектов, расположенных на территории Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области, в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих Нормативов; 
•	интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;
•	организацию системы общественных центров Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами; 
•	сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки;
•	сохранение и развитие природного комплекса как части системы пригородной зеленой зоны Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области. 
1.1.23 Планировочную организацию территории сельского совета  следует проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех собственников и пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения. 

1.2. Резервные территории

1.2.1 Потребность в резервных территориях определяется с учетом перспектив развития Уральского сельского совета  Первомайского района Оренбургской области, определенных генеральным планом поселения. 
1.2.2 Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать за пределами резервных территорий, планируемых для развития поселения, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа.
1.2.3 В Уральском сельском поселении Первомайского района Оренбургской области выделение резервных территорий, необходимых для развития входящих в его состав населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения.
2.	НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УРАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

2.1.1 В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей.
Преимущественным типом застройки в сельсовете являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные блокированные).
Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность в соответствии с рекомендуемой таблицей 3.
2.1.2 Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенными в таблице 4.
2.1.3 Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

Таблица 3

Малоэтажная застройка	
Объекты реконструкции	Квартал, группа кварталов малоэтажной застройки, в том числе усадебного типа, различных периодов строительства домовладений	
Состав мероприятий	Ремонт, реконструкция, строительство одноквартирныхдомов и построек в пределах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг	
Характер проведения реконструкции	Выборочно - жилых зданий комплексно - инженерно-транспортной инфраструктуры	
Ограничения	Не допускаются виды функционального использования домовладений, не совместимые с жилой зоной и установленным регламентом	

2.1.4 Функциональный тип и размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке приведены в рекомендуемой таблице 4.
Таблица 4

Тип территории	Типы жилых домов
(этажность 1 - 3)	Площади приквартирных участков, га	Функционально-типологические признаки участка
(кроме проживания)	
		не менее	не более		
Жилые образования сельских поселений	1. Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда	0,15	1,0	Введение развитого ЛПХ, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых	
	2. Одно-, двухквартирные дома	0,1	1,0		
	3. Многоквартирные блокированные дома	0,04	0,08	Введение ограниченного ЛПХ, садоводство, огородничество, игры детей отдых	
Примечания:
1. Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы.
Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы.
2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной застройки населенных пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны населенных пунктов.
3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с законодательством Оренбургской области.
4. При уточнении площади ранее предоставленного земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства и (или) ведения личного подсобного хозяйства в существующей застройки, на которые у собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков имеются правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы, в случае, если уточненная площадь земельного участка не соответствует сведениям о площади земельного участка, указанным в правоустанавливающем (правоудостоверяющем) документе, норма площади земельного участка устанавливается равной фактически занимаемой, но не более 0,6 га.
5. При новом предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства: от 0,04 га до 0,2 га

2.1.5 Расчетную плотность населения на территории сельского населенного пункта рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5

Тип дома	Плотность населения, чел./га, пр и среднем размере семьи, чел.	
	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Усадебный с приквартирными участками, кв. м:									
2000	10	12	14	16	18	20	22	24	
1500	13	15	17	20	22	25	27	30	
1200	17	21	23	25	28	32	33	37	
1000	20	24	28	30	32	35	38	44	
800	25	30	33	35	38	42	45	50	
600	30	33	40	41	44	48	50	60	
400	35	40	44	45	50	54	56	65	
Секционный с числом этажей:									
2	-	130	-	-	-	-	-	-	
3	-	150	-	-	-	-	-	-	
4	-	170	-	-	-	-	-	-	

2.1.6 Интенсивность использования территории населенного пункта сельсовета определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности застройки (Кпз).
Параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны приведены в рекомендуемой таблице 6.

Таблица 6

Тип застройки	Размер земельного участка, кв. м	Площадь жилого дома, кв. м общей площади	Коэффициент застройки Кз	Коэффициент плотности застройки Кпз	
А	1200 и более	480	0,2	0,4	
	1000	400	0,2	0,4	
Б	800	480	0,3	0,6	
	600	360	0,3	0,6	
	500	300	0,3	0,6	
	400	240	0,3	0,6	
	300	240	0,4	0,8	
В	200	160	0,4	0,8	
Примечания:
1. А - усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с размером участка 1000 - 1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью;
Б - застройка коттеджного типа с размером участков от 400 до 800 кв. м и коттеджно-блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома с участками 300 - 400 кв. м с минимальной хозяйственной частью);
В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером 200 кв. м.
2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
2.1.7 Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 7.
Таблица 7

Нормативный разрыв	Поголовье (шт.), не более	
	свиньи	коровы,
бычки	овцы,
козы	кролики -матки	птица	лошади	нутрии,
песцы	
10 м	5	5	10	10	30	5	5	
20 м	8	8	15	20	45	8	8	
30 м	10	10	20	30	60	10	10	
40 м	15	15	25	40	75	15	15	
Примечание: При одновременном наличии различных видов животных нормативные разрывы суммируются.
2.1.8. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, не менее, указанных в таблице 8.

Таблица 8

Количество блоков группы сараев	Расстояние, м	
до 2	15	
свыше 2 до 8	25	
свыше 8 до 30	50	

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. 
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.
2.1.9 При многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.
2.1.10 Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
2.1.11 Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.
При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м.
2.1.12 Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семьи, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.
2.1.13 Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с градостроительным планом земельного участка.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
При этом расстояния до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:
- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от других построек (бани, закрытой автостоянки и др.) - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника - 1 м.
2.1.14 На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
2.1.15 Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:
- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 25 %;
- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 %.
2.1.16 Наличие ограждения приусадебного участка, его высота, степень светопрозрачности и эстетичность определяются по согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства. К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться следующие параметры и требования:
 - со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 м, при этом степень светопрозрачности принимается - от 0 до 100 % по всей высоте;
- со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 % по всей высоте. 
При устройстве ограждений между приквартирными участками жилого дома, состоящего из двух и более квартир, необходимо обеспечивать зону не менее 1 м для обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры (квартир). Ограждение между приквартирными участками должно иметь высоту не более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной квартиры (квартир) и не более 1,7 м – при их отсутствии, степень светопрозрачности ограждения устанавливается от 50 % до 100 % по всей высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке собственниками, совладельцами смежных квартир).
Нормы предоставления земельных участков для строительства гаражей устанавливаются в следующих размерах:
- для строительства индивидуального гаража под легковой автомобиль от 0,0018 га до 0,004 га;
- для строительство гаража под грузовой автомобиль от 0,002 га до 0,005 га.

3. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами местного значения территории МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта

3.1.1 Проектирование и строительство объектов физической культуры и массового спорта местного значения на территории МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области обеспечивает выполнение следующих задач:
-	создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом;
-	улучшение общего состояния здоровья населения Уральского сельского совета;
-	вовлечение жителей Уральского сельского совета в активные занятия массовой физической культурой и спортом;
-	повышение уровня подготовленности спортсменов для обеспечения их успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх.
3.1.2 Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения должны соответствовать требованиям 6-17 СП 31-102-99, а также иметь условия для обслуживания инвалидов. Рекомендуется оборудовать входы и выходы для инвалидных колясок.
3.1.3 Объекты физкультуры и массового спорта не допускается размещать в пределах санитарно-защитных зон.
3.1.4 Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и др. техника).
3.1.5 При проектировании физкультурно-спортивных и физкультурно-досуговых объектов и определении мест их размещения наряду с технологическими требованиями следует учитывать требования санитарного законодательства и нормативную документацию по планировке территории, а также ГОСТ Р 52024 и ГОСТ Р 52025.
3.1.6 Размеры и устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных помещений при них определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178, СанПиН 2.1.2.1188,части 1 и 2 СП 31-112.
Габариты и разметка игровых площадок и мест проведения соревнований (занятий), параметры зон безопасности игровых полей и мест проведения соревнований установлены правилами проведения соответствующих видов соревнований и поэтому являются обязательными как технологические требования.
Строительные размеры, площади и пропускная способность спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительного назначения должны приниматься в соответствии с правилами проведения соревнований и положений по организации учебно-тренировочных занятий.
3.1.7 Расчет необходимого уровня обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями и размеры земельных участков определяются в соответствии с таблицей 9 настоящих нормативов.
3.1.8 Установленные нормативные расчетные показатели распространяются на проектирование новых и реконструируемых открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений (площадок, полей), которые могут размещаться как в спортивных комплексах, так и при других объектах независимо от их организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности.
3.1.9 В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся не должна превышать, м/с:
-	0,5 - в спортивных залах, залах для подготовительных занятий в бассейнах и помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий.
3.1.10 Относительную влажность воздуха следует принимать, %:
-	30-60 - в спортивных залах без мест для зрителей, помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий и залах для подготовительных занятий в бассейнах;
-	50-60 - в залах ванн бассейнов.
Нижние пределы относительной влажности приведены для холодного периода года при температурах, указанных в таблице 10.
При применении клеедеревянных конструкций в зоне их расположения должна круглосуточно и круглогодично обеспечиваться относительная влажность не менее 45 %, а температура не должна превышать 35 °С.

Таблица 9

Учреждения, предприятия, сооружения	Единица измерения	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)	Размер земельного участка, м2/единица измерения	Примечание	
Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2.
Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.
Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45	
Спортивный зал общего пользования	м2 площади пола зала	60 - 80	По заданию на проектирование		
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания	м2 общей площади	70 - 80	То же		
Бассейн (открытый и закрытый общего пользования)	м2 зеркала воды	20 - 25	То же		

3.1.11 В сельской местности спортивные залы без мест для зрителей или при их числе не более 100 допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в час.
Таблица 10

Помещения	Расчетная температура воздуха, °С	Кратность обмена воздуха в 1 ч	
		приток	Вытяжка	
Спортивные залы для более 800 зрителей, крытые катки для зрителей	18 - в холодный период года при относительной влажности 30-45 % и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б;
не выше 26 (на катках не выше 25) - в теплый период года при относительной влажности не более 60 % (на катках не более 55 %) и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б	По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного воздуха на 1 занимающегося и не менее 20 м3/ч на 1 зрителя	
Спортивные залы для 800 и менее зрителей (с местами)	18 - в холодный период года. Не более чем на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А.
В теплый период года (для IV климатического района - по п. 1 настоящей таблицы)	То же	
Залы ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения неумеющих плавать) с местами для зрителей или без них	На 1-2 выше температуры воды в ванне	-	
Спортивные залы для зрителей (без мест)	15	По расчету, но не менее 80 м3/ч на 1 занимающегося	
Залы для подготовительных занятий в бассейнах, хореографические классы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	18	То же	

3.2 Объекты образования

3.2.1 К учреждениям и предприятиям сферы образования на территории МО Уральский сельсовет относятся:
1) дошкольные образовательные учреждения; 
2) общеобразовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
Учреждения и предприятия образования всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры сельского поселения. 
3.2.2 Расчет количества и вместимости учреждений образования, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, приведенным в таблице 11. 

Таблица 11

Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)	Размер земельного участка, м2/единица измерения	Размещение	Примечание	
Детское дошкольное учреждение, место	31 - 40	При вместимости:
до 100 мест - 40 для отдельно стоящих;
- 22,5 для пристроенных
свыше 100 мест - 35
свыше 500 мест - 30
(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%)	Отдельно стоящие, пристроенные (вместимостью не более 100 мест - общего типа, а также малокомплектные дошкольные учреждения с разновозрастными группами - не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест)	Уровень обеспеченности детей (1 - 6 лет) дошкольными учреждениями:
50% - 65%	
Общеобразовательная школа, место	136, в том числе для X - XI классов 17	При вместимости:
до 400 мест - 50 - 60
500 - 600 мест - 50- 40
800 - 1100 мест - 33	Начальная школа, начальная школа - детский сад, начальная школа в составе полной школы 	Уровень охвата школьников I - ХI классов - 100%
Уровень охвата школьников Х - ХI классов:
до 20%.
Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования	

3.2.3 Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий образования следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 12. 

Таблица 12

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания	Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м	
	до красной линии в населенных пунктах в Советском сельском поселении	до стен жилых домов	до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений	
1	2	3	4	
Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) 	10	по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям	

Примечание: участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.2.4 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями образования, размещаемыми в жилой застройке следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Учреждения и предприятия обслуживания	Радиус обслуживания, м	
Дошкольные образовательные учреждения:	500	
Общеобразовательные школы	500	

3.2.5 При разработке генерального плана МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области размещение дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящего раздела.
3.2.6 При размещении учреждений, указанных в п. 2.2.5, минимальная обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков принимается по таблице 11 настоящих нормативов.
При размещении указанных учреждений следует учитывать радиус их пешеходной доступности в соответствии с таблицей 13 настоящих нормативов.
Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 12. 
Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.
3.2.7 Через территории образовательных учреждений, не должны проходить магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения).
3.2.8 Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) следует размещать на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок. 
По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени. 
3.2.9 На земельном участке проектируют следующие функциональные зоны: 
-	зону застройки; 
-	зону игровой территории; 
-	хозяйственную зону. 
Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и полосой зеленых насаждений. 
На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровой территории. 
2.2.10 Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах участка. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается. 
При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Здания ДОУ проектируются отдельно стоящими. 
3.2.11 Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей. В условиях плотной застройки, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, допускается проектирование зданий высотой в 3 этажа. 
3.2.12 При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую территорию, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка. 
3.2.13 Зона игровой территории включает в себя: 
-	групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста; 
-	общую физкультурную площадку. 
Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка. 
Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 
На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды. 
В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки размерами 150 м2 и 250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 до 0,8 м и размерами 4x8 или 6x10 м. 
3.2.14 Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд с улицы.
3.2.15 На территории хозяйственной зоны могут размещаться:
-	при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива;
-	овощехранилище площадью не более 50 м2;
-	площадки для огорода, ягодника, фруктового сада;
-	места для сушки белья, чистки ковровых изделий.
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
3.2.16 Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%.
В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее:
-	3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками;
-	6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками;
-	2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками.
Групповые площадки должны быть ограждены кустарником.
По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ.
3.2.17 Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного или газового отопления.
3.2.18 Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.
Территория участка должна быть ограждена. Высота ограждения может устанавливаться местными нормативами градостроительного проектирования.
3.2.19 Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от зданий общеобразовательных учреждений.
3.2.20 На земельном участке проектируются следующие зоны:
-	учебно-опытная зона;
-	физкультурно-спортивная зона;
-	зона отдыха;
-	хозяйственная зона.
Площадь учебно-опытной зоны должна составляет не более 25% площади участка.
Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений.
Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального использования их во время перемен).
Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения столовой (буфета) на периферии участка на расстоянии от здания общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать самостоятельный въезд с улицы.
3.2.21 Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет).
3.2.22 Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными, теплоснабжение - от районных или местных котельных.
3.2.23 При отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения на территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения.

3.3 Объекты здравоохранения

3.3.1 К объектам здравоохранения на территории МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области относятся фельдшерско-акушерские пункты.
3.3.2 Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области.
3.3.3 Органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3.4 Амбулаторно-поликлинические организации (АПО) разделяются: 
– по зонам обслуживания – на ФАПы, СВА, офисы врача общей практики и территориальные районные, сельские, межрайонные, областные, республиканские; 
– по контингенту обслуживаемого населения – на поликлиники для взрослых, детские, смешанного типа, 
– по выполняемым функциям (профилю) – на многопрофильные и специализированные (женские консультации, стоматологические, восстановительного лечения, травмпункты и др.) 
3.3.5 ФАП, СВА или офис врача общей практики могут располагаться в отдельном здании или, при создании отдельного входа, занимать часть жилого или общественного здания (за исключением школьных и дошкольных образовательных организаций). При этих организациях может быть предусмотрена квартира фельдшера или врача. 
3.3.6 ФАП организуется в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает (компактно или в радиусе до 15 км от предполагаемого места расположения ФАП) удаленно (более одного часа транспортной доступности) от врачебных медицинских организаций. 
3.3.7 Состав помещений ФАП, в зависимости от численности обслуживаемого населения указан в таблице 9 и может уточняться заданием на проектирование. 
3.3.8 В сельской местности для населения численностью 1000 чел. и более организуются сельские врачебные амбулатории. Набор помещений в амбулаториях на одного врача аналогичен набору помещений ФАП, обслуживающего 1000 чел. населения.
3.3.9 Комплексное благоустройство участков учреждений здравоохранения следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.
3.3.10 Расчет учреждений здравоохранения для сезонного населения садоводческих некоммерческих объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских поселениях допускается принимать по нормативам, приведенным таблице 15.
Таблица 14

Зависимость набора и площади помещений ФАП от численности обслуживаемого населения

Наименование помещения	Площадь помещения, м 	
	Население от 300 до 700 ч.	Население от 701 до 1200 ч.	
1. Вестибюль – ожидальная 	10	12	
2. Кабинет фельдшера с гинекологическим креслом 	18	
3. Кабинет фельдшера 	-	12	
4. Гинекологическая смотровая 	-	10	
5. Процедурная – прививочная- 	12	12	
6. Перевязочная с возможностью приема экстренных родов* 	-	18	
7. Материальная (хранение лекарственных средств и чистого белья) 	2	4	
8. Санитарная комната (хранение медицинских отходов, использованного белья, дезсредств) 	2	4	
9. Помещение персонала – раздевалка 	4	6	
10. Уборная, общая для посетителей и персонала с возможностью использования инвалидом 	4	
11. Уборная посетителей с возможностью использования инвалидом* 	4	
12. Уборная персонала* 	-	3	
13. Стерилизационная с местом разборки и мытья инструментов 	-	4	
14. Кабинет физиотерапии* 	12	
15. Аптечный пункт* 	8	
16. Стоматологический кабинет для приезжающего стоматолога* 	14	
17. Палата для временного пребывания пациентов, в т. ч. родильниц на одну койку (и одну кроватку) со шлюзом, уборной и тамбуром (с отдельным входом с улицы)* 	2+3+9+2	2+3+9+2	
18. Постирочная – гладильная * 	4	6	
* По заданию на проектирование 	

Таблица 15

Наименование учреждений	Единица измерения	Рекомендуемые показатели на 1 000 жителей	
Больница	1 койка	1,0	
Амбулаторно-поликлиническая сеть	1 посещение в смену	1,6	
Пункт скорой медицинской помощи	1 автомобиль	0,1	

3.3.11 Перечень объектов здравоохранения по видам обслуживания приведен в таблице 16.

Таблица 16

Объекты по направлениям	Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания	
	эпизодического обслуживания	периодического обслуживания	повседневного обслуживания	
	Центр сельского совета  (межселенный), среднего сельского населенного пункта	
1	2	3	4	
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	-	ФАП, врачебная амбулатория, аптека	-	

3.3.12 Размеры земельных участков для медицинских организаций (без учета площади автомобильных стоянок) следует принимать по таблицам 17 и 18. 

Таблица 17

Размеры земельного участка на 1 койку

Мощность стационара, коек	До 60	61 – 200	201-500	501-700	701-900	901 и выше	
Площадь земельного участка на 1 койку, м2	300	200	150	100	80	60	

3.3.13 Минимальная обеспеченность учреждениями здравоохранения и площадь их земельных участков принимается по таблице 18 настоящих нормативов.

Таблица 18

Нормы расчета учреждений и предприятий здравоохранения, их размещение, размеры земельных участков

Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей	Размеры земельных участков, м2/единица измерения	Размещение	Радиус обслуживания, м	
1	2	3	4	5	
Амбулаторно-поликлиническая сеть*, диспансеры без стационара, 1 посещение в смену	С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект	Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются	1000	
Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт, 1 объект	По заданию на проектирование	0,2 га		1000	
Выдвижной пункт медицинской помощи, 1 автомобиль	1 автомобиль	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га	В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле	
Аптека, м2  общ.площади	14 м2	0,25 га на объект	Отдельно стоящие, встроенные.	500	
* Проектную мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в том числе диспансеров без стационаров) определяют заданием на проектирование и рассчитывают как сумму пропускной способности всех кабинетов врачебного приема. Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема принимают – 15 посещений в смену 

3.3.14 Лечебные учреждения размещаются на селитебной территории или за границами населенного пункта в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03).
При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
3.3.15 На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в том числе жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально.
3.3.16 Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена.
Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка.
Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 метров от здания, кустарники - не менее 5 метров.
3.3.17 Перед главными входами в амбулаторно-поликлинические организации рекомендуется предусматривать благоустроенные площадки для посетителей из расчета 0,2 м2 на койку или посещение в смену, но не менее 50 м2. У входов в детские амбулаторно-поликлинические организации рекомендуется предусматривать площадки с навесами или помещения для детских колясок.
3.3.18 Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.
3.4 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

3.4.1. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания приведены в таблице 19.
Таблица 19

Предприятия и учреждения
повседневного обслуживания	Единицы измерения	Минимальная
обеспеченность	
Продовольственные магазины	кв. м торговой площади на 1000 жителей	70	
Непродовольственные магазины товаров первой необходимости	кв. м торговой площади на 1000 жителей	30	
Отделение банка	объект на жилую группу	1	
Отделение связи	объект на жилую группу	1	
Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.)	рабочих мест  на 1000 жителей	2	
Приемный пункт прачечной, химчистки	объект на жилую группу	1	
Общественные туалеты	прибор на 1000 жителей		
Учреждения культуры	кв. м общей площади на 1000 жителей	50	
Пункт охраны порядка	кв. м общей площади на жилую группу	10	
3.4.2. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектировании отдельной жилой группы на территории общественно-деловой зоны.
В составе микрорайона объекты повседневного обслуживания и показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами периодического обслуживания.
3.4.3. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 20.

Таблица 20

Здания (земельные участки)  учреждений и  предприятий обслуживания	Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях, м	
	до красной линии	до стен жилых домов	до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений	
				
Приемные пункты  вторичного сырья	-	20	50	
Пожарные депо	10	50	50	
Кладбища традиционного захоронения и крематории	6	300 -500	300 - 500	
Закрытые кладбища и  мемориальные  комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища	6	50	50	
Примечания:
1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.
В сельских населенных пунктах расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.
3.4.4. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры следует принимать в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

Учреждения и предприятия обслуживания	Радиус обслуживания, м	
Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания местного значения в сельских поселениях и населенных пунктах	2000	
Отделения связи и филиалы банков	500	

3.4.5. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 кв. м.
Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.
Нормы предоставления земельных участков для строительства устанавливаются в следующих размерах:
- для строительства магазина, согласно строительным нормам и правилам планировки и застройки поселений Первомайского района, но не менее 0,02 га;
- для установки некапитального (временного) объекта торговли ( вагончик, павильон, киоск), согласно строительным нормам и правилам планировки и застройки поселений Первомайского района, но не менее 0,0008 га.
3.4.6. Мастерские по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также предприятия ритуальных услуг следует размещать на периферии жилой зоны.
3.4.7. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.) в условиях малоэтажной застройки не допускается.
3.4.8. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением или предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны.
Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.
3.4.9. В МО Уральский сельсовет следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на муниципальное образование, размещаемые в административном центре сельсовета. Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные сооружения.
3.4.10. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах сельсовета с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района - основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.
3.4.11. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли (далее розничные рынки) должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических требований.
3.4.12. Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.
Не допускается размещение земельного участка для проектирования розничных рынков на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного загрязнения.
3.4.13. Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости:
- 14 кв. м - при торговой площади до 600 кв. м;
- 7 кв. м - при торговой площади свыше 3000 кв. м.
С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 - 30 кв. м торговой площади на 1000 жителей.
Площадь одного торгового места принимается за 6 кв. м торговой площади.
Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не менее 50 %.
3.4.14. Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а также на открытой площадке территории розничного рынка.
3.4.15. Характеристики расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в них складских, подсобных и иных помещений определяются в соответствии с технологическими, санитарно-эпидемиологическими и противопожарными требованиями на основании задания на проектирование.
3.4.16. На земельном участке проектируются следующие функциональные зоны:
- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений);
- административно-складская зона;
- хозяйственная зона;
- зона стоянки автотранспорта;
- зона приема и распределения связанных с рынком пешеходных потоков;
- зона озеленения и отдыха покупателей.
3.4.17. В административно-складской зоне продовольственных рынков необходимо предусматривать размещение ветеринарно-санитарной экспертизы.
3.4.18. В хозяйственной зоне следует проектировать помещения (навесы) для хранения тары и площадки для сбора мусора и пищевых отходов.
Площадки для сбора мусора и пищевых отходов должны иметь твердое покрытие и находиться на расстоянии не менее 25 м от границ торговой зоны.
3.4.19. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей проектируется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место.
На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 1000 кв. м расчетное количество машино-мест составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест.
При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий.
3.4.20. При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, которая в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м.
Территория розничного рынка должна быть благоустроена, озеленена и ограждена.
3.4.21. При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать:
- безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны;
- возможности передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем пространстве пешеходной зоны;
- пешеходную доступность от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 метров;
- подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных улиц, без пересечения основного пешеходного пути;
- места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка;
- длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м;
- длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м.
3.4.22. По периметру застройки розничных рынков площадью 9 га и более проектируется круговой объезд. Расстояние между полотном объезда и расположенными на периферии комплекса зданиями не должно превышать 50 м.
Через каждые 300 м по фронту проезда следует предусматривать сквозные проезды для пожарных автомашин.
3.4.23. Водоснабжение и канализация розничных рынков должны быть централизованными, теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных, автономных источников.
На территории розничных рынков следует проектировать:
- раздельные водопроводы технической и питьевой воды;
- раздельные системы бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками;
- устройство дождевой канализации.
Запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев.

3.5 Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

3.5.1 Проблема безопасного обращения с отходами  производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем. При этом ТБО размещаются на не санкционированных объектах. Промышленные методы утилизации отходов, обеспечивающие гигиеническую и экологическую надежность, не применяются. Основным видом утилизации служат захоронение в земляных котлованах и низкотемпературное сжигание. Система санитарной очистки и уборки территории Уральского сельсовета должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.
Для обеспечения должного санитарного уровня Уральского сельсовета, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной систем специализированными 
транспортными коммунальными предприятиями. Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:
- твердые бытовые отходы от жилого фонда;
- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;
- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования; 
- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;
- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

3.5.2 Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду территориальными органами уполномоченного органа, которые выдают документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
3.5.3 В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.
3.5.4 Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
3.5.5 Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
3.5.6 Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

Бытовые отходы	Количество бытовых отходов на 1 человека в год	
	кг	л	
Твердые:			
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190 - 225	900 - 1000	
от прочих жилых зданий	300 - 450	1100 - 1500	
Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий	280 - 300	1400 - 1500	
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000 - 3500	
Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков	5 - 15	8 - 20	

Примечания:
1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных и больших городских округов и поселений.
2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

3.5.7 Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.
Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.
3.5.8 Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела "Зоны специального назначения". Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.
3.5.9 Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице 23.

Таблица 23

Предприятия и сооружения	Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га	Санитарно-защитная зона	
Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год:			
до 100	0,05	300	
свыше 100	0,05	500	
Склады свежего компоста	0,04	500	
Полигоны *	0,02 - 0,05	500	
Поля компостирования	0,5 - 1,0	500	
Поля ассенизации	2 - 4	1 000	
Сливные станции	0,2	300	
Мусороперегрузочные станции	0,04	100	
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1 000	

* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

3.5.10 Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, неуказанные в таблице 23, следует принимать в соответствии с санитарными нормами.
3.5.11 На территории рынков:
- хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;
- на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
3.5.12 На территории парков:
- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны и др.);
- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;
- общественные туалеты необходимо проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.
3.5.13 На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных учреждений.
Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99.
3.5.14 Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 
Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 
3.5.15 Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
3.5.16 Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона – 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. 
Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 
3.5.17 Не допускается размещение полигонов: 
- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 
- во всех зонах охраны курортов; 
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 
При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 
Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. 
3.5.18 Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 
3.5.19 Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 
Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 
- в период температур выше 0 °С в течение 1-2 месяцев; 
- в период температур ниже 0 °С – на весь период промерзания грунтов. 
3.5.20 Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 
3.5.21 Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет. 
3.5.22 Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение. 
3.5.23 По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания. 
3.5.24 На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 
3.5.25 В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 
3.5.26 Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта. 
3.5.27 К полигонам ТБО проектируются подъездные пути.

3.6 Автомобильные дороги местного значения

3.6.1 К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
3.6.2 Автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельсовета являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов сельсовета, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельсовета может утверждаться органом местного самоуправления сельсовета.
3.6.3 В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все дороги, находящиеся в городских и сельских муниципальных образованиях, в 2008 г. были переданы им на баланс. 
3.6.4 В целях устойчивого развития населенных пунктов, входящих в состав МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов. 
При разработке генерального плана МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой сельсовета и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими сельсоветами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 
3.6.5 Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 
3.6.6 Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. 
Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги. 
3.6.7 Для жителей МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин. 
3.6.8 Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании должно основываться на следующих позициях:
-  развитие транспортно-логистических функций территории Уральского сельсовета в рамках существующих и перспективных транспортных коридоров;
- реализация транзитного потенциала территории.
3.6.9 Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода.
3.6.10 Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.
3.6.11 Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74. 
3.6.12 Прокладка трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду. 
На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств. 
Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. 
Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами установленных для них защитных зон. 
По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и противопожарных разрывов. 
3.6.13 Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. 
Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 
3.6.14 Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
3.6.15 Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского совета  принимаются в соответствии с таблицей 24.
Таблица 24

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м	
Поселковая дорога	60	3,5	2	-	
Главная улица	40	3,5	2 - 3	1,5 - 2,25	
Улица в жилой застройке:	
основная	40	3,0	2	1,0 - 1,5	
второстепенная (переулок)	30	2,75	2	1,0	
проезд	20	2,75 - 3,0	1	0 - 1,0	
Хозяйственный проезд, скотопрогон	30	4,5	1	-	

3.6.16 Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах муниципального образования, единые общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота.
3.6.17 Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15 - 25 м.
Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.
Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.
На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует предусматривать разъездные площадки размером 7 х 15 м через каждые 200 м.
Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин.
3.6.18 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблицы 25.

Таблица 25

Назначение внутрихозяйственных дорог	Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц "пик"	Категория дороги	
Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог	свыше 10	I-с	
	до 10	II-с	
Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей	-	III-с	

3.6.19 Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в месяц "пик" для установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять в соответствии с планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу (не менее чем на 15 лет).
3.6.20 Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки, либо от внешней кромки откоса водоотводной канавы.
3.6.21 Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 26.
Таблица 26

Категория дорог	Расчетные скорости движения, км/ч	
	основные	допускаемые на участках дорог	
		трудных	особо трудных	
I-с	70	60	40	
II-с	60	40	30	
III-с	40	30	20	

3.6.22 Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 27.

Таблица 27

Параметры плана и продольного профиля	Значения параметров при расчетной скорости движения, км/ч	
	70	60	40	30	20	
Наибольший продольный уклон, %	60	70	80	90	90	
Расчетное расстояние видимости, м:	
поверхности дороги	100	75	50	40	25	
встречного автомобиля	200	150	100	80	50	
Наименьшие радиусы кривых, м:	
в плане	200	150	80	80	80	
в продольном профиле:	
выпуклых	4000	2500	1000	600	400	
вогнутых	2500	2000	1000	600	400	
вогнутых в трудных условиях	800	600	300	200	100	

3.6.23 Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 28.

Таблица 28

Параметры поперечного профиля	Значения параметров для дорог категорий	
	I-c	II-c	III-c	
Число полос движения	2	1	1	
Ширина, м:	
полосы движения	3	-	-	
проезжей части	6	4,5	3,5	
земляного полотна	10	8	6,5	
обочины	2	1,75	1,5	
укрепления обочин	0,5	0,75	0,5	

Примечания:
1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).
2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).
3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать, м:
- 8 - для дорог I-c категории;
- 7 - для дорог II-с категории;
- 5,5 - для дорог III-c категории.
К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные угодья.

3.6.24 Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-с и II-с категорий при радиусах кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-с категории при радиусах менее 300 м. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице 29.

Таблица 29

Элементы кривой в плане	Значения элементов кривой в плане, м	
Радиус	15	30	60	80	100	150	200	250	300	400	500	
Длина переходной кривой	20	30	40	45	50	60	70	80	70	60	50	

3.6.25 Для дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно таблицы 30, при этом ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м.
Таблица 30

Радиус кривой в плане, м	Уширение проезжей части, м, для движения	
	одиночных транспортных средств (l < 8 м)	автопоездов	
		с полуприцепом; с одним или двумя прицепами (8 м - l - 13 м)	с полуприцепом и одним прицепом; с тремя прицепами (13 м - l - 23 м)	
1	2	3	4	
1000	-	-	0,4	
800	-	0,4	0,5	
600	0,4	0,4	0,6	
500	0,4	0,5	0,7	
400	0,5	0,6	0,9	
300	0,6	0,7	1,3 (0,4)	
200	0,8	0,9	1,7 (0,7)	
150	0,9	1	2,5 (1,5)	
100	1,1	1,3 (0,4)	3 (2)	
80	1,2 (0,4)	1,5 (0,5)	3,5 (2,5)	
60	1,6 (0,6)	1,8 (0,8)	-	
50	1,8 (0,8)	2,2 (1,2)	-	
40	2,2 (1,2)	2,7 (1,7)	-	
30	2,6 (1,6)	3,5 (2,5)	-	
15	3,5 (2,5)	-	-	

Примечания:
1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа.
2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м.
3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом.
4. Для дорог III-с категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%.

3.6.26 На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна.
Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, совмещаться с местами съездов на поля.
Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину - в зависимости от длины машин и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части - не менее 10 м.
3.6.27 Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.11-83.
3.6.28 Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в зависимости от их назначения следует подразделять на:
- производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами ограждения территории площадки;
- вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и других специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и др.).
3.6.29 Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует принимать в зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных средств по таблице 31.
Таблица 31

Параметры	Значение параметров, м, для дорог	
	производственных	Вспомогательных	
Ширина проезжей части при движении транспортных средств:			
двухстороннем	6,0	-	
одностороннем	4,5	3,5	
Ширина обочины	1,0	0,75	
Ширина укрепления обочины	0,5	0,5	

Ширину проезжей части производственных дорог допускается принимать, м:
- 3,5 с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях существующей застройки;
- 3,5 с обочинами, укрепленными согласно, - при кольцевом движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных средств;
- 4,5 с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой стороны - при возможности встречного движения или обгона транспортных средств и необходимости устройства одностороннего тротуара.
Примечание: Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует дополнительно уширять не менее чем на 0,5 м.

3.6.30 Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 м без устройства виражей и переходных кривых.
При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении одиночных транспортных средств - до 15 м.
3.6.31 Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует принимать согласно таблицы 30. Для однополосной дороги уширение следует уменьшать на 50%.
Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на кривых при въездах в здания, теплицы и т. п. должны определяться расчетом в зависимости от расчетного типа подвижного состава.
3.6.32 Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу (тракторные дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти дороги должны располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с подветренной стороны для господствующих ветров в летний период.
3.6.33 Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги должна устанавливаться согласно таблице 32 в зависимости от ширины колеи обращающегося подвижного состава.
Таблица 32

Ширина колеи транспортных средств, самоходных и прицепных машин, м	Ширина полосы движения, м	Ширина земляного полотна, м	
2,7 и менее	3,5	4,5	
свыше 2,7 до 3,1	4	5	
свыше 3,1 до 3,6	4,5	5,5	
свыше 3,6 до 5	5,5	6,5	

На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок для разъезда, ширину и длину которых следует принимать согласно п. настоящих нормативов.
3.6.34 Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 100 м. Для трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при движении тракторных поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя прицепами или при перевозке длинномерных грузов.
При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного полотна с внутренней стороны кривой согласно таблице 33.

Таблица 33

Трактор	Уширение земляного полотна, м, при радиусах кривых в плане, м	
	15	30	50	80	100	
Без прицепа	1,5	0,55	0,35	0,2	-	
С одним прицепом	2,5	1,1	0,65	0,4	0,25	
С двумя прицепами	3,5	1,65	0,95	0,6	0,45	
С тремя прицепами	-	2,15	1,3	0,8	0,65	

3.6.35 Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83.
3.6.36. В населенных пунктах должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения (парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями.
Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования городских территорий, с обеспечением экологической безопасности.
3.6.37. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
3.6.38. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15 % парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
3.6.39. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:
- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 -;
- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2 - 3;
- для таксомоторного парка - 3 - 4.
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
- мопеды и велосипеды - 0,1.
3.6.40. Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.
3.6.41. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземные и подземные) следует проектировать:
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов, в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами.
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению поселения, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.
Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон.
Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий.
Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается размещать в жилых районах) при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, указанных в таблице 34.
Таблица 34

Объекты, до которых исчисляется расстояние	Расстояние, м, не менее	
	Автостоянки открытого типа, закрытого типа (наземные) вместимостью, машино-мест	
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300	
Фасады жилых домой и торцы с окнами	10 < ** >	15	25	35	50	
Торцы жилых домой без окон	10 < ** >	10 < ** >	15	25	35	
Общественные здания	10 < ** >	10 < ** >	15	25	50	
Детские и образовательныеучреждения, площадки отдыха, игр и спорта	25	50	50	50	50	
Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	< * >	< * >	< * >	
<*> Устанавливаются по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.
<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.
Примечания:
1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машино-мест, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.
3. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.
4. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.
3.6.42. Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в них открывающихся окон, а также въездов - выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального обеспечения, дошкольных образовательных учреждений, школ и др. учебных заведений.
3.6.43. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений категорий А и Б.
3.6.44. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования в соответствии с требованиями таблицы 34.
3.6.45. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей, из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.
Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 34.
Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений рекомендуется проектировать подземные встроенные и пристроенные автостоянки.
3.6.46. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
- жилые районы - 30;
- производственные зоны - 10;
- зоны массового кратковременного отдыха - 15.
3.6.47. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства.
3.6.48. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у вокзалов, на рекреационных территориях допускается определять в соответствии с рекомендуемой таблицей 35.
Таблица 35

Наименование зданий и сооружений,  рекреационных территорий и объектов отдыха	Расчетная единица	Число машино-мест на расчетную единицу	
1	2	3	
Здания и сооружения	
Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения	100 работающих	20	
Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	То же	15	
Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	10	
Дошкольные образовательные учреждения	1 объект	По заданию на  проектирование, но не менее 2	
Школы	То же	То же	
Больницы	100 коек	5	
Поликлиники	100 посещений	3	
Предприятия бытового обслуживания	30 кв. м общей площади	1	
Спортивные объекты	100 мест	5	
Театры, цирки, кинотеатры, концертные  залы, музеи, выставки	100 мест или единовременных посетителей	10	
Парки культуры и отдыха	100 единовременных посетителей	7	
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м	100 кв. м торговой площади	7	
Рынки	50 торговых мест	25	
Рестораны и кафе общегородского 
значения, клубы	100 мест	15	
Гостиницы	То же	20	
Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик"	10	
Рекреационные территории и объекты отдыха	
Пляжи и парки в зонах отдыха	100  единовременных посетителей	20	
Лесопарки и заповедники	То же	10	
Базы кратковременного отдыха	То же	15	
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и  обслуживающего персонала	5	
Гостиницы (туристские и курортные)	То же	5	
Мотели и кемпинги	То же	По расчетной  вместимости	
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	10	
Садоводческие товарищества	10 участков	10	
Примечания:
1. Приобъектные стоянки дошкольных образовательных учреждений и школ проектируются вне территории указанных учреждений на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 35 настоящих нормативов исходя из количества машино-мест.
2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15 %.
3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
3.6.49. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки сплошной линией разметки.
Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.
3.6.50. Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м.
3.6.60. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 25 кв. м.
3.6.61. Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта.
3.6.62. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует принимать, м, не более:
- до входов в жилые дома - 100;
- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150;
- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250;
- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400.
3.6.63. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении автобаз от предприятий на расстояние более 5 км.
Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.
Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей (пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей.
В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.
3.6.64. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 10 постов - 1,0;
- на 15 постов - 1,5;
- на 25 постов - 2,0;
- на 40 постов - 3,5.
3.6.65. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 36.
Таблица 36

Станции технического обслуживания	Расстояние, м, не менее	
Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)	50	
Легковых, грузовых автомобилей до 10 постов	100	
Грузовых автомобилей	300	
Автомобилей и техники сельскохозяйственного назначения	100	
3.6.66. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки - 0,1;
- на 5 колонок - 0,2;
- на 7 колонок - 0,3;
- на 9 колонок - 0,35;
- на 11 колонок - 0,4.

3.7 Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

3.7.1 При проектировании электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 и «Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г. 
3.7.2 При развитии систем электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ). 
3.7.3 Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей РСК Первомайского района с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 
3.7.4 До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей РСК напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования. 
3.7.5 При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения. 
3.7.6 Напряжение электрических сетей сельсовета  выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ. 
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений: 
- для больших, средних и малых сельских поселений – 35-110/10 кВ. 
При проектировании следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35кВ. 
3.7.7 При проектировании электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий. 
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов хозяйства. 
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного количества жителей. 
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории. 
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки  производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. 
3.7.8 Перечень основных электроприемников потребителей сельсовета с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94. 
3.7.9 Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников. 
3.7.10 При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо: 
- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения; 
- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ; 
- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования; 
- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель. 
3.7.11 В качестве основных линий в сетях 35-220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35-220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции, имеющей двухстороннее независимое питание. 
3.7.12 Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно, с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ, с учетом всех потребителей сельских поселений и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 
Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г. 
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования». 
3.7.13 Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий. 
3.7.14 Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ рекомендуется размещать за пределами жилой застройки. 
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 
3.7.15 Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или предусматривать замену воздушных линий кабельными. 
3.7.16 Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными. 
3.7.17 В сетях с кабельными линиями 6-20 кВ при проектировании следует применять двухлучевую или петлевую схему. Выбор схемы построения следует осуществлять на основании технико-экономического анализа. 
3.7.18 Выбор, отвод и использование земель для электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями СН 465-74, в том числе: 
- земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий, понижающих подстанций, распределительных и секционирующих пунктов отводятся в постоянное пользование, площади таких участков определяются проектом; 
- земельные участки для размещения опор воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В не изымаются; 
- полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также земельные участки для монтажа опор воздушных ЛЭП предоставляются во временное пользование на период строительства; 
- не допускается размещать наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного назначения, а указательные столбики - на пахотных землях. 
3.7.19 Для проектируемых воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ и выше, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии согласно таблице 37.
Таблица 37

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м	
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)	
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)	
35	15	
110	20	
150, 220	25	
300, 500, +/-400	30	
750,+/-750	40	
1150	55;	
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования. 
3.7.20 Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: 
- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 
3.7.21 Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей. 
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует ус-танавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 
3.7.22 На территории населенных пунктов Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и «Положениями о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г. 
3.7.23 Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными. 
3.7.24 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003. 
3.6.25 В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей и т. п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции. 
3.7.26 Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается. 
На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 
3.7.27 Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды. 
3.7.28 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м. 
3.7.29 На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га. 
3.7.30 Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га. 
3.7.31 Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта. 
3.7.32 Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.
3.7.33 Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды представлены в таблице 38.
Таблица 38

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с газовыми плитами1 и на общедомовые нужны	
Количество комнат в жилом помещении	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилом помещении (кВт ч на 1 человека в месяц)	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды (кВт ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	
От 1 до 3-х	91	0,15	
4 и более	150	0,15	
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электрическими плитами2 и на общедомовые нужны	
От 1 до 3-х	141	0,15	
4 и более	200	0,15	
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях с электроотоплением3 	
От 1 до 3-х	1270	0,15	
4 и более	1740	0,15	
1 - жилые помещения, не подпадающие  под определение нормативов под № 2,3 п. 3.6.5;
2 - жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками;
3 - жилые помещения, оснащенные электроотопительной установкой, расположенные в сельских населенных пунктах, не газифицированных в соответствии с программой газификации Оренбургской области и не имеющих установленного в официальном порядке газового отопительного прибора.

3.7.34 Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды в таблице 39.
Таблица 39
       № п/п	Группы оборудования общего имущества многоквартирного дома	Норматив кВт/ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц	
1.	Осветительные установки	1,0	
2.	Силовое оборудование лифтов	0,2	
3.	Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, системы отопления	0,3	
Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению применяется как сумма нормативов в соответствии с наличием соответствующего оборудования.
Примечание: При расчете платы за коммунальную услугу электроснабжения, потребленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, учитывать суммарную площадь следующих помещений, входящих в состав общего имущества, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. 

Теплоснабжение

3.7.35 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 
3.7.36 При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 
- для существующей застройки населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств; 
- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений. 
Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 
3.7.37 Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях населенных пунктов сельского совета  следует предусматривать: 
- централизованное - от котельных; 
- децентрализованное – от автономных котельных, квартирных теплогенераторов. 
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. 
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше в населенных пунктах, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий. 
Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения). 
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003; 
- требования экологической безопасности; 
- безопасность эксплуатации. 
3.7.38 Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях сельского совета производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок. 
Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 3.07.01-89*, СНиП 41-01-2003. 
Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 
3.7.39 Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются: 
- от тепловых электростанций эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше: 
- работающих на угольном и мазутном топливе – не менее 1000 м; 
- работающих на газовом и газо-мазутном топливе – не менее 500 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: 
- работающих на угольном и мазутном топливе – не менее 500 м; 
- работающих на газовом и газо-мазутном топливе – не менее 300 м; 
- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал – не менее 50 м; 
- от золоотвалов тепловых электростанций – не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по периметру золоотвала. 
При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной). При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома. 
3.7.40 Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий. 
Индивидуальные котельные используются для обслуживания одного здания или сооружения. 
Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными. 
3.7.41 Пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам. 
Не допускается размещение:
- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания;
- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 м, от перекрытия котельной по вертикали – менее 8 м.
3.7.42 Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии с генеральным планом и проектами планировки Уральского сельсовета. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 40. 
3.7.43 Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.07.01-89*, ВСН 11-94.

Таблица 40

Теплопроизводительность котельных,
Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих	
	на твердом топливе	на газомазутном топливе	
до 5 	0,7	0,7	
от 5 до 10 (от 6 до 12) 	1,0	1,0	
от 10 до 50 (от 12 до 58) 	2,0	1,5	
от 50 до 100 (от 58 до 116) 	3,0	2,5	
от 100 до 200 (от 116 233) 	3,7	3,0	
от 200 до 400 (от 233 466) 	4,3	3,5	

Примечание:
1. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

3.7.44 Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории МО Уральский сельсовет - 0,0343 Гкал на 1 м3.

Газоснабжение

3.7.45 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Первомайского района. 
3.7.46 При проектировании генерального плана МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области допускается принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м2 (8000 ккал/м2): 
- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 650; 
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 850; 
- при отсутствии горячего водоснабжения – 390. 
3.7.47 Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые здания. 
3.7.48 Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). 
3.7.49 Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах. 
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами. 
3.7.50 Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, установленного заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности. 
В районах со сложными геологическими условиями должны учитываться специальные требования СНиП 22-02-2003, СНиП 3.01.09-91. 
3.7.51 При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области, следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002. 
3.7.52 Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Правительством Российской Федерации. 
3.7.53 Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73.
3.7.54 Размещение магистральных газопроводов по территории населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области, не допускается.
3.7.55 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается. 
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. 
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий пожарной безопасности А и Б, за исключением зданий ГРП. 
3.7.56 Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.
Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах населенных пунктов, необходимо размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой застройке.
3.7.57 Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 41.

Таблица 41

Классификация газопроводов по давлению	Вид транспортируемого газа	Рабочее давление в газопроводе, МПа	
Высокого	I категории	Природный	Св. 0,6 до 1,2 включительно			
		СУГ*	Св. 0,6 до 1,6 включительно			
	II категории	Природный и СУГ	Св. 0,3 до 0,6 включительно			
Среднего	Природный и СУГ	Св. 0,005 до 0,3 включительно	
Низкого	Природный и СУГ	До 0,005 включительно	
* СУГ - сжиженный углеводородный газ

3.7.58 На территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода).
3.7.59 Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:
- 10 тыс. т/год - 6;
- 20 тыс. т/год - 7;
- 40 тыс. т/год - 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м.
3.7.60 Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
3.7.61 Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.
3.6.62 Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
3.7.63 Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:
- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских округов и городских поселений - 15 м;
- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.
3.7.64 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в сельсоветах должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 42, а на территории промышленных предприятий - согласно требованиям СНиП II-89-80*.
В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 42

Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до	
	зданий и сооружений	железнодорожных путей (до ближайшего рельса)	автомобильных дорог (до обочины)	воздушных линий электропередачи	
До 0,6	10	10	5	не менее 1,5 высоты опоры	
Свыше 0,6 до 1,2	15	15	8		

Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

3.7.65 Нормативы потребления природного газа населением по направлениям потребления при отсутствии приборов учета приведены в таблице 43:

Таблица 43

Направление потребления природного газа	Единица измерения	Нормы потребления природного газа в месяц	
Приготовление пищи	м3/чел	10	
Подогрев воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения:

При наличии газового  водонагревателя

При отсутствии газового водонагревателя	

м3/чел

м3/чел	

15

5	
Отопление жилых помещения и летних кухонь	м3/м2	8,5	
Отопление индивидуальных бань	м3/ м3	18,94	
Отопление индивидуальных теплиц	м3/ м3	3,4	
Отопление индивидуальных гаражей	м3/ м3	12,0	

3.7.66 Нормативы потребления сжиженного газа в баллонах на бытовые нужды населения приведены в таблице 44:
Таблица 44

Направление использования сжиженного газа	Норма на одного человека в год в килограммах (баллонах) при составе семьи	
	1 человек	2 человека и более	
При пользовании газовой плитой	80 (4)	60 (3)	
При пользовании газовой питой и газовой колонкой в домах:

с ванной

без ванны	

160 (8)

140 (7)	

120 (6)

100 (5)	

3.7.67 Нормативы потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения от резервуарных установок приведены в таблице 45:

Таблица 45

Направление использования сжиженного газа	Единица измерения	Нормы потребления сжиженного газа на 1 человека в месяц	
Приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя	кг	13,75	

Водоснабжение

3.7.68 Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей Уральского муниципального образования, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 
3.7.69 Расчет систем водоснабжения населенных пунктов Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02. 
При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицами 45 и 46 настоящих нормативов.
3.7.70 Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку. 
3.7.71 Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. 
В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).
Таблица 46
Нормы водопотребления
Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
Степень благоустройства районов жилой застройки	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.	
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:	
без ванн	125 - 160	
с ванными и местными водонагревателями	160 - 230	
с централизованным горячим водоснабжением	230 - 350	

Примечания:
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 - суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 - общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 - этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Таблица 47

Нормы расхода воды потребителями

Водопотребители	Измеритель	Нормы расхода воды (в том числе горячей), л	
		в средние сутки	в сутки наибольшего водопотребления	
1	2	3	4	
Жилые дома квартирного типа:				
с водопроводом и канализацией без ванн	1 житель	95	120	
с газоснабжением	1 житель	120	150	
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	1 житель	150	180	
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями	1 житель	190	225	
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором	1 житель	210	250	
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами	1 житель	250	300	
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами	1 житель	120	120	
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах	1 житель	230	230	
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:				
до 25	1 житель	200	200	
до 75	1 житель	250	250	
до 100	1 житель	300	300	
Больницы:				
с общими ваннами и душевыми	1 койка	115	115	
инфекционные	1 койка	240	240	
Поликлиники и амбулатории	1 больной в смену	13	15	
Детские ясли-сады:				
с дневным пребыванием детей:				
со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 ребенок	21,5	30	
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	75	105	
Прачечные:				
механизированные	1 кг сухого белья	75	75	
немеханизированные	1 кг сухого белья	40	40	
Административные здания	1 работающий	12	16	
Аптеки:				
торговый зал и подсобные помещения	1 работающий	12	16	
Предприятия общественного питания:				
для приготовления пищи:				
реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	12	
продаваемой на дом	1 условное блюдо	10	10	
выпускающие полуфабрикаты:				
мясные	1 т		6700	
рыбные	1 т		6400	
овощные	1 т		4400	
кулинарные	1 т		7700	
Магазины:				
продовольственные	1 работающий в смену (20 м2 торгового зала)	250	250	
промтоварные	1 работающий в смену	12	16	
Парикмахерские	1 рабочее место в смену	56	60	
Клубы	1 место	8,6	10	
Стадионы и спортзалы:				
для зрителей	1 место	3	3	
для физкультурников (с учетом приема душа)	1 человек	50	50	
для спортсменов	1 человек	100	100	
Бани:				
для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе	1 посетитель		180	
то же, с приемом оздоровительных процедур и	1 посетитель		290	
ополаскиванием в душе:				

Примечания:
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.
4. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

3.7.72 Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях населенных пунктов Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области приведены в таблице 48.
Таблица 48
Описание степени благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека)	Норматив на водоотведение в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 человека)	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, газом, центральным горячим водоснабжением	3,17	2,45	5,62	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, ваннами, канализацией, газом, без центрального горячего водоснабжения	3,17	-	3,17	
Жилые дома с водопроводом, без канализации	1,22		-	
Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн	2,43		-	
Потребление воды из уличной водоразборной колонки	0,91		-	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями	3,8	-	3,8	
Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами и газовыми водонагревателями	3,8	-	-	

3.7.73 Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. 
3.7.74 Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается. 
Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды. 
3.7.75 Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод. 
3.7.76 Выбор схем и систем водоснабжения населенных пунктов Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области следует осуществлять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными. 
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать: 
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества, или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 
- тушение пожаров; 
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др. 
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для поливки приусадебных участков. 
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения. 
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами. 
Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 
3.7.77 В населенных пунктах, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, следует: 
- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов; 
- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев и др.) для сохраняемых сельских населенных пунктов; 
- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
3.7.78 Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории. 
3.7.79 При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую среду (поверхностный сток, растительность и др.). 
Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления. 
3.7.80 Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании. 
В водозаборах подземных вод могут применяться: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников. 
3.7.81 Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, они должны: 
- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю; 
- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.; 
- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов. 
3.7.82 Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов. 
3.7.83 Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. 
3.7.84 При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды. 
Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. 
Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20-30 % больше расчетного. 
Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах. 
3.7.85 Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. 
3.7.86 Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства. 
3.7.87 Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: 
- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; 
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм; 
- для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Примечание. В населенных пунктах, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. 
3.7.88 Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших диаметров – при обосновании. 
3.7.89 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. 
3.7.90 В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны. 
Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально. 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. 
Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения. 
Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с таблицей 49. 
В зонах санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений устанавливается специальный режим их эксплуатации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Таблица 49
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Наименование источника водоснабжения	Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения	
	I пояс	II пояс	III пояс	
Подземные источники	
а) скважины, в том числе:
- защищенные воды	не менее 30 м	по расчету в зависимости от Тм 2)	по расчету в зависимости от Тх 3)	
- недостаточно защищенные воды	не менее 50 м	то же	то же	
б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод,
в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы)	не менее 50 м
не менее 100 м1)	то же	то же	
Поверхностные источники	
а) водотоки (реки, каналы)	- вверх по течению не менее 200 м;	- вверх по течению по расчету;	- совпадают с границами II пояса;	
	- вниз по течению не менее 100 м;	- вниз по течению не менее 250 м;	- совпадают с границами II пояса;	
	- боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени	- боковые не менее 500 м	- по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км, включая притоки	
б) водоемы (водохранилища, озера)	не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени	3 - 5 км во все стороны от водозабора или на 500 - 1000 м при нормальном подпорном уровне	совпадают с границами II пояса	
Водопроводные сооружения и водоводы	Границы санитарно-защитной полосы:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м4);
- от водонапорных башен - не менее 10 м5);
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора6), насосные станции и др.) - не менее 15 м;
- от крайних линий водопровода:
- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;
- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов	
Примечания:
1) В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
2) При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице 50:
Таблица 50

Гидрологические условия	Тм (в сутках)	
1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)	400	
2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом)	200	

3) Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).
4) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
5) По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
6) При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

3.7.91 Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
На территории первого пояса запрещается: 
- посадка высокоствольных деревьев; 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; 
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе. 
Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
3.7.92 На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается: 
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 
- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 
- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы. 
3.7.93 На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 
- подземное складирование твердых отходов; 
- разработка недр земли; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора); 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных горизонтов, следует ликвидировать. 
3.7.94 В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). 
Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
3.7.95 Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73. 
3.7.96 Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м. 
3.7.97 Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га: 
- до 0,8 – 1; 
- свыше 0,8 до 12 – 2; 
- свыше 12 до 32 – 3; 
- свыше 32 до 80 – 4; 
- свыше 80 до 125 – 6; 
- свыше 125 до 250 – 12; 
- свыше 250 до 400 – 18; 
- свыше 400 до 800 – 24. 
3.7.98 Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать: 
- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м; 
- от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СНиП II-89-80*; 
- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ: 
- в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее 300 м; 
- в контейнерах или баллонах – не менее 100 м.

Водоотведение

3.7.99 При проектировании систем канализации в населенных пунктах, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. 
При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов. 
Проекты канализации населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения. 
3.7.100 Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (пп. 2.6.69-2.6.70 настоящих нормативов) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных. 
Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. 
Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. 
3.7.101 Размещение систем канализации населенных пунктов, входящих в состав Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.7.102 Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной – полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. 
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов. 
Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов. 
3.7.103 Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе. 
Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 
3.7.104 Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм. 
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании. 
3.7.105 Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать: 
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов; 
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м; 
- при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 
3.7.106 Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по полной раздельной системе. 
Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком. 
3.7.107 Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать: 
- 0,008 – для труб диаметром 150 мм; 
- 0,007 – для труб диаметром 200 мм. 
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны: 
- 0,007 – для труб диаметром 150 мм; 
- 0,005 – для труб диаметром 200 мм. 
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. 
3.7.108. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии. 
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию. 
3.7.109 Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные станции. 
Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору. 
3.7.110 Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м3/сут допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения. 
3.7.111 Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству санитарно-защитных зон. 
При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. Размещение полей фильтрации на подрабатываемых территориях не допускается. 
Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны. 
3.7.112 Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73. 
Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м. 
3.7.113 Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока. 
Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий. 
3.7.114 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 51. 
Таблица 51

Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут.	Размеры земельных участков, га	
	очистных сооружений	иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод	
до 0,7 	0,5	0,2	-	
свыше 0,7 до 17 	4	3	3	
свыше 17 до 40 	6	9	6	
свыше 40 до 130 	12	25	20	
свыше 130 до 175 	14	30	30	
свыше 175 до 280 	18	55	-	

Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.7.115 Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 38. 
3.7.116 От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 51.
3.7.117 Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:
- от сливных станций - 300 м;
- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора;
- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м.
3.7.118 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

Таблица 52

Сооружения для очистки сточных вод	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки	
	до 0,2	более 0,2 до 5,0	более 5,0 до 50,0	более 50,0 до 280	
Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары 	15	20	20	30	
Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 	150	200	400	500	
Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 	100	150	300	400	
Поля: 
а) фильтрации 
б) орошения 	200
150	300
200	500
400	1000
1000	
Биологические пруды 	200	200	300	300	

Примечания:
1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Оренбургской области.
2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30%.
3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.
4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.
5 СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.
6 СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
7 СЗЗ, указанные в таблице 52, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

3.7.119 Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.
По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д. категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.
3.7.120 Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.
3.7.120 Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости термическая сушка.
Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам.
Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора).
3.7.121 Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости термическая сушка.
Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам.
Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора).

3.8. Объекты производственного назначения

3.8.1. Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.
3.8.2. Санитарная классификация устанавливается по классам предприятий - I, II, III, IV, V классы. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:
- для предприятий I класса - 1000 м;
- для предприятий II класса - 500 м;
- для предприятий III класса - 300 м;
- для предприятий IV класса - 100 м;
- для предприятий V класса - 50 м.
Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
3.8.3. Производственные зоны сельских поселений и населенных пунктов следует размещать в соответствии с документами территориального планирования.
3.8.4. В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов (далее производственные зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.
3.8.5. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.
Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, водоохранными, защитными и другими лесами первой группы, допускается в исключительных случаях.
3.8.6. Не допускается размещение производственных зон:
- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Государственного горного надзора;
- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик;
- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов;
- в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов;
- на землях зеленых зон городских округов и поселений;
- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора и ветеринарного надзора;
- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия без разрешения соответствующих государственных органов охраны объектов культурного наследия.
3.8.7. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон:
- во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик;
- в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает негативного влияния на лечебные средства курорта и при условии согласования с ведомствами, в ведении которых находятся курорты, а также с органами Федеральной службы Роспотребнадзора;
- в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.
3.8.8. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.
Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.
При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.
3.8.9. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.
3.8.10. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.
3.8.11. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
3.8.12. Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.
3.8.13. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать:
- планировочную увязку с селитебной зоной;
- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;
- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;
- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;
- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.
3.8.14. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, %.
3.8.15. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.
3.8.16. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
3.8.17. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам 53 и 54.
Таблица 53

Степень огнестойкости зданий и сооружений	Класс конструктивной пожарной опасности	Расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий или сооружений, м	
		I, II, III С0	II,  III, IV С1	IV, V С2, С3	
I, II, III	С0	Не нормируются для зданий и сооружений с производствами категории Г и Д; 
9 - для зданий и сооружений  производствами категорий А, Б и В (см. примечание 3 )	9	12	
II, III, IV	С1	9	12	15	
IV, V	С2, С3	12	15	18	
Примечания:
1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.
2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если:
- суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;
- стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной;
- здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами 1-го типа.
3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса конструктивной опасности С0 с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:
- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;
- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг на 1 кв. м площади этажа.
4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 20 м.
Таблица 54

Склады	Емкость складов	Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий и сооружений	
		II	III	IV, V	
Открытого хранения сена, соломы,  льна, необмолоченного хлеба	нормируется	30	39	48	
Открытого хранения табачного и чайного листа	До 25 т	15	18	24	
Примечания:
1. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза.
2. Расстояния следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов.
3. Расстояния от складов указанного назначения до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25 %.
4. Расстояния от складов, указанных в таблице, до складов других сгораемых материалов следует принимать как до зданий или сооружений IV - V степени огнестойкости.
5. Расстояния от указанных складов открытого хранения до границ леса следует принимать не менее 100 м.
6. Расстояния от складов, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.
3.8.18. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.
3.8.19. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий.
Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.
3.8.20. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.
3.8.21. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов.
3.8.22. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:
- площадок предприятий;
- общих объектов подсобных производств;
- складов.
3.8.23. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие функциональные зоны:
- производственную;
- хранения и подготовки сырья (кормов);
- хранения и переработки отходов производства.
Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.
При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их размещению.
3.8.24. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.
3.8.25. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.
3.8.26. Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.
3.8.27. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.
При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.
3.8.28. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.
Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства, для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.
3.8.29. При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы.
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.
3.8.30. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов.
Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: предприятий с преобладающими в них производствами категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а селитебной зоны населенного пункта - 3 км.
В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать пожарный пост на 1 автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в производственные или вспомогательные здания.
3.8.31. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м.
3.8.32. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.
3.8.33. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда.
Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.
3.8.34. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 кв. м на 1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом.
Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 кв. м на 1 автомобиль.
3.8.35. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % - не менее 10 %.
3.8.36. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленную смену.
3.8.37. Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается.
3.8.38. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.
Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м.
3.8.39. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей.
3.8.40. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует предусматривать:
- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;
- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий;
- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;
- ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду;
- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;
- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.
3.8.41. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами площадок указанных предприятий или объектов.
Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при соответствующих технико-экономических обоснованиях.
3.8.42. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться нормативными требованиями настоящего раздела, а также соответствующих разделов настоящих нормативов
3.8.43. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.
3.8.44. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным обслуживанием населения, следует формировать за пределами населенных пунктов, приближая их к узлам внешнего транспорта.
За пределами населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов, сжиженных газов, взрывчатых материалов и базисных складов сильно действующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.
3.8.45. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей.
3.8.46. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.
Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать 50 м.
3.8.47. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчета 2.5 кв. м на одного человека в сельских населенных пунктах.
3.8.48. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов, кв. м на 1000 чел., приведены в рекомендуемой таблице 55.
Таблица 55

Склады	Площадь складов для сельских поселений, кв. м	Размеры земельных участков для сельских поселений, кв. м	
Продовольственных товаров	19	60	
Непродовольственныхтоваров	193	580	

3.8.49. Вместимость специализированных складов, т, и размеры их земельных участков, кв. м на 1000 чел., приведены в рекомендуемой таблице 56.

Таблица 56

Склады	Вместимость складов для сельских советов, т	Размеры земельных участков для сельских
советов, кв. м	
Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	10	25	
Овощехранилища	90	380	

3.8.50. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 кв. м на 1000 чел.
3.8.51. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектировать многоэтажные здания общетоварных сладов и блокировать одноэтажные торгово-складские здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.
3.8.52. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.
3.9. Объекты рекреационного назначения

3.9.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.
В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.
3.9.2. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.
На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией указанных объектов.
3.9.3. Озелененные территории - объекты градостроительного нормирования - представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений. В составе участков жилой, общественной, производственной застройки.
Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.
3.9.4. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенных пунктов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %.
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:
- открытые пространства:
- зеленые насаждения - 65 - 75 %;
- аллеи и дороги - 10 - 15 %;
- площадки - 8 - 12 %;
- сооружения - 5 - 7 %;
- зона природных ландшафтов:
- зеленые насаждения - 93 - 97 %;
- дорожная сеть - 2 - 5 %;
- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %.
3.9.5. В  сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
3.9.6. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.
При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.
3.9.7. Минимальные размеры площади принимаются, га:
- парков планировочных районов - 10;
- садов жилых зон - 3;
- скверов - 0,5.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.
3.9.8. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.
На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7 % территории парка.
3.9.9. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка:
- территории зеленых насаждений и водоемов - не менее 70;
- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28;
- здания и сооружения - 5 - 7.
3.9.10. Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей площади парка:
- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8;
- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17;
- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20;
- зона отдыха детей - 5 - 10;
- прогулочная зона - 40 - 75;
- хозяйственная зона - 2 - 5.
3.9.11. Радиус доступности должен составлять:
- для парков планировочных районов - не более 15 мин. или 1200 м.
Расстояние между границами жилой застройки и паркового массива следует принимать не менее 30 м.
3.9.12. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:
- для легковых автомобилей - 25 кв. м;
- автобусов - 40 кв. м;
- для велосипедов - 0,9 кв. м.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и озелененных разделительных полос.
3.9.13. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:
- для парков зон отдыха - 70;
- для лесопарков - 10;
- для лесов - 1 - 3.
Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
3.9.14. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать 
3.9.15. При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м.
3.9.16. Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:
- по оси улиц - 18;
- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10.
При ширине бульвара 18 - 25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3 - 6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям.
Высота зданий не должна превышать 6 м.
3.9.17. Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 18 до 30 м.
3.9.18. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 57 в зависимости от его ширины.
Таблица 57

Ширина бульвара,м	Элементы территории (% от общей площади)	
	Территории зеленых насаждений и водоемов	Аллеи, дорожки, площадки	Сооружения и застройка	
18 - 25	70 - 75	30 - 25	-	
25 - 50	75 - 80	23 - 17	2 - 3	
более 50	65 - 70	30 - 25	не более 5	

3.9.19. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.
На территории сквера запрещается размещение застройки.
3.9.20. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 58.

Таблица 58

Скверы, размещаемые:	Элементы территории (% от общей площади)	
	Территории зеленых насаждений и водоемов	Аллеи, дорожки, площадки, малые архитектурные формы	
- на центральных улицах и площадях	60 - 75	40 - 25	
- в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед  отдельными зданиями	70 - 80	30 - 20	

3.9.21. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.
3.9.22. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА МО УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Том 3: правила и область применения)

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение местных нормативов градостроительного проектирования
2. область применения местных нормативо градостроительного проектирования
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. Перечень нормативных документов, используемых при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования МО УРАЛЬСКИЙ сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области

1. Назначение местных нормативов градостроительного проектирования
1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования Уральского сельского совета Первомайского района Оренбургской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", нормативными правовыми актами Оренбургской области о градостроительной деятельности, муниципальными правовыми актами МО Уральский сельсовет о составе и порядке подготовки местных нормативов градостроительного проектирования, иными нормативными правовыми и нормативными техническими документами.
1.2	Местные нормативы градостроительного проектирования Уральского сельского совета содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения МО Уральский сельсовет.
1.3 Настоящие нормативы решают следующие основные задачи:
•	установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования МО Уральский сельсовет;
•	распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документам территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории);
•	обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения МО Уральский сельсовет;
•	обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям территории МО Уральский сельсовет;
1.3 Нормативы, принятые на муниципальном уровне, не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в областных нормативах градостроительного проектирования.
1.4 Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Уральского сельского поселения Первомайского района Оренбургской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

2. область применения местных нормативо градостроительного проектирования
2.1 Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения  пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному стратегиями и программами (иными действующими документами) социально-экономического развития Уральского сельсовета и Оренбургской области, положениями утвержденных федеральных, региональных и муниципальных программ, а также инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных финансовых ресурсов бюджета муниципального образования и иных источников финансирования. 
2.2 Настоящие нормативы применяются при:
•	подготовке документов территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории муниципального образования, правил землепользования и застройки муниципального образования;
•	внесении изменений в вышеуказанные виды градостроительной документации;
•	проектировании и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства местного значения, в том числе линейных объектов, благоустройстве территории.
2.3 Местные нормативы градостроительного проектирования МО Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области учитываются также:
•	при внесении изменений в указанные в п. 2.2 виды градостроительной документации, а также при проектировании и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства местного значения, в том числе линейных объектов, благоустройстве территории МО Уральский сельсовет;
•	при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
•	при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
2.4 Нормативы направлены на обеспечение рациональной организации территории, эффективного использования и охраны земель.
2.5 Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом особенностей градостроительных условий в границах Уральского сельсовета.
2.6 Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих документов стратегического социально-экономического планирования и/или нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. 
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - помещения, входящие в структуру жилого дома или другого объекта;
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе сельских поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий;
Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий;
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации;
Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков;
Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;
Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно – эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений;
Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон;
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения;
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);
Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п.;
Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей;
Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории;
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
Объекты местного значения сельского совета – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения сельского совета  и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской федерации, уставом сельского совета  и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельсовета;
Охранные зоны – территории, предназначенные для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов охраны, а также для поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответствии с законодательством особые условия использования территорий;
Планировка территории – обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
Планировочная организация - деление территории муниципального образования на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок);
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в целях обеспечения безопасности населения; размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами; по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Система теплоснабжения - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла потребителям;
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

4. Перечень нормативных документов, используемых при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования МО Уральский сельсовет ПЕРВОМАЙСКОГО района Оренбургской области
Федеральные нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Федеральные законы

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон  от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 07 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. №  1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 48 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».
Акты федеральных органов исполнительной власти

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
Приказ Министерства природных ресурсов от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 г. № 627 «Об утверждении единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»;
Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций».

Нормативно-технические документы и пособия к ним

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 000.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  
СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
СП 14.13330.2011 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;
СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы (часть 1)»;
СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы (часть 2)»;
СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
СНиП II-35-76* «Котельные установки»;
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;
ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»;
ГОСТ 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 1567-76. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».
СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;
ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;
ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»;
ГН 2.1.5.2307-07. 2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»; 
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации»;
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти Оренбургской области, муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления Уральского сельсовета

Закон Оренбургской области от 07 декабря 1999 года №394/82-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1907/315-III-ОЗ "О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Первомайский район Оренбургской области";
Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/233-IV-ОЗ (ред. от 06.03.2014) "О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 21.02.2007 №1037) .
Закон Оренбургской области от 11.07.2007 N 1370/276-IV-ОЗ (ред. от 07.05.2013) "Об административно-территориальном устройстве Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 26.06.2007 №1370)
Закон Оренбургской области от 29.12.2010 №4175/979-IV-ОЗ (ред. от 24.04.2014) "О физической культуре и спорте в Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 20.12.2010 №4175)
Закон Оренбургской области от 03.07.2013 №1678/503-V-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Оренбургской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 19.06.2013 №1678) (вместе с "Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения Оренбургской области")
Постановление Правительства Оренбургской области от 7.07.2011 г. №579-п "Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области";
Постановление Правительства Оренбургской области от 17.08.2012 г. №686-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области"
Решение № 18 от 10.12.2010 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »
Решение № 33-п от 22.12.2008 «Об утверждении «Положения о  добровольной  пожарной охране  на территории муниципального образования  Уральский сельсовет» 
Решение № 92 от 31.03.2009 «Об утверждении Положения об организации в границах муниципального образования Уральский сельсовет электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»
Решение № 95  от 31.03.2009 «Об утверждении Положения об организации порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории  муниципального образования Уральский сельсовет»
Решение № 113 от 29.06.2013 « Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Уральский сельсовет»